|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  **Mateusz Wojciechowski**  **Wójt Gminy Ostrowite ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite**  |

 Ostrowite, dnia 05 sierpnia 2021r.OO.ZP.271.72.2021**Zapytanie ofertowe**W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 29/2021 z dnia 27.05.2021r. Gmina Ostrowite zaprasza do złożenia oferty na:**I. Instrukcja dla Wykonawców****Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu** **Wielkim Wielkopolska Odnowa Wsi**Zamawiający wymaga od wykonawcy przed złożeniem oferty wizji lokalnej w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna może być każdego dnia od godziny 7:00 do godziny 11:00.1. Nazwa zamawiającego: Gmina OstrowiteUl. Lipowa 262-402 Ostrowitetel. 632765160**ugmostrowite@post.pl** **NIP: 667-169-98-52** 1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Siernicze Wielkie, Wielkopolska Odnowa Wsi.Szczegółowy zakres prac został opisany w przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 4 do przedmiotowego zapytania oraz opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 5. **DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY:**  Informacje dotyczące szczegółowego opisu przyjętych rozwiązań - uzyskać można w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostrowitem, lub pod numerem telefonu 63 2765121 wew.155.**Kody CPV:****45000000-7** Roboty budowlane[**45332000-3**](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-wodne-i-kanalizacyjne-7078)Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne[**45443000-4**](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-elewacyjne-7153)Roboty elewacyjne[**45311200-2**](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-instalacji-elektrycznych-7020)Roboty w zakresie instalacji elektrycznych**2. Opis wymagań:**1. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, pozwolenia, doświadczenie oraz potencjał techniczny, osobowy i finansowy do realizacji przedmiotu umowy.
2. Płatność będzie regulowana po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury za wykonaną usługę.
3. Wszelkie opłaty związane z ewentualnymi szkodami wynikającymi z realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.

**3. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium:*** „cena”, tj. cena brutto za wykonanie zamówienia. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Najniższa cena. Cena o wadze 100%.

**4. Termin, miejsce i forma składania ofert:**4.1. Termin złożenia oferty: do dnia **12 sierpnia 2021r., do godziny 12:00.**4.2. Miejsce złożenia oferty: **Urząd Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite,**  **pokój nr 19 - Sekretariat, lub w Biurze Obsługi Interesanta na parterze** 4.3. Forma składania ofert: 4.3.1. Oferty należy składać w języku polskim, w wersji papierowej w zaklejonej kopercie  z dopiskiem: OFERTA ZAPYTANIE OFERTOWE NR OO.ZP.271.72.2021 pn.:**Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim Wielkopolska Odnowa Wsi****Nie otwierać przed 12 sierpnia 2021 rok, godzina 12:00**4.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane.4.5. Do oferty należy załączyć: 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy
2. oświadczenie RODO

**Odrzuceniu oferty**:Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub,
2. złożona jest przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
3. została złożona przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu od udziału w postępowaniu

 **Warunki wykluczenia**Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegająca w szczególności na:1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 **5. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.****6.** Termin realizacji zamówienia: 30 sierpnia 2021 rok. **7. Informacje uzupełniające:**- osoby upoważnione do kontaktu:  Janusz Pawlaczyk tel. 63 2765 160 w. 155, email: budownictwo@ostrowite.pl Beata Chmielecka, tel.:63 2765 160 w. 136, email: biuro@ostrowite.pl Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres email, telefonicznie lub faksem pod nr 63 2765 160UWAGA!!!Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów, wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności konieczne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.Załączniki:1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Oświadczenie RODO - załącznik nr 2
3. Wzór umowy - załącznik nr 3
4. Przedmiar robót - załącznik nr 4
5. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5

Sporządziła:Beata Chmielecka Wójt Gminy Ostrowite /-/ Mateusz Wojciechowski    |
|  |