KARTA

INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

dla

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Jarotki,

gmina Ostrowite.

Inwestor:

GMINA OSTROWITE

ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

Prowadzący inwestycję:

Tadeusz Szustek

62-220 Niechanowo

Żelazkowo 51

Lokalizacja:

Gmina Ostrowite

Obręb: Jarotki

dz. nr ewid.: 36/1, 36/2, 182/1, 182/2, 224/2, 300/4

Obręb: Ostrowite

dz. nr ewid.143/1

Opracowała mgr inż. Anna Szablewska

20.01.2022 roku

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Sporządzona zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z zm.) zawierająca w szczególności dane:

Kartę informacji przedsięwzięcia przedkłada się zgodnie z art. 72 ust 1 pkt 21) ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w celu ustalenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego na wykonanie inwestycji.

## Rodzaj skala (np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Inwestor:

Gmina Ostrowite

ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

tel. 63 2765160, 63 2765121

mail: ugmostrowite@post.pl

NIP: 6671220223

Prowadzący inwestycję:

Tadeusz Szustek

62-220 Niechanowo

Żelazkowo 51

Rodzaj przedsięwzięcia:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

Przedsięwzięcie podlega pod Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839);

- § 3 ust. 1 pkt 81 sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

a)przebudowy tych sieci metodą bez wykopową,

b)sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

c)przyłączy do budynków;

jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Jarotki, Gmina Ostrowite. Budowa projektowanej sieci ma na celu podłączenie działek do istniejącej gminnej kanalizacji sanitarnej. Tereny objęte budową kanalizacji są w całości zwodociągowane, lecz nie posiadają zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. Miejscowość objęta przedsięwzięciem posiada zabudowę o charakterze zagrodowym, jednorodzinnym i rekreacyjnym. Brak kanalizacji na tym obszarze powoduje zagrożenie dla środowiska oraz ogranicza rozwój budownictwa mieszkaniowego. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Gostuń.

Miejscowość Jarotki położona jest we wschodniej części gminy Ostrowite, na obszarach chronionych przyrodniczo na podstawie ustawy o ochronie przyrody przy Jeziorze Ostrowite. Budowa kanalizacji sanitarnej ma służyć kompleksowemu rozwiązaniu odprowadzenia ścieków z budynków mieszkalnych i letniskowych położonych w miejscowości Jarotki.

Skala przedsięwzięcia, dane ilościowe:

- całkowita długość kanałów grawitacyjno-tłocznych ok. L=  3 531,1 mb,

- ilość przepompowni (tłoczni) ścieków 1 szt.,

- ilość i długość przyłączy/przykanalików - 21 przyłączy o łącznej długości 140,5 mb do granicy działki,

- ilość odprowadzanych ścieków - (21 szt.) + perspektywicznie po dalszej rozbudowie  kanalizacji o nowe tereny – łącznie przyjęto: dopływ ścieków od 200. mieszkańców, przy przepływie maksymalnym ścieków 4,33 l/s.

Teren przedsięwzięcia obejmuje działki:

Obręb Jarotki 0006:

dz. nr  36/1, 36/2, 182/1, 182/2, 224/2, 300/4 ( powstała po podziale działki ewid. 300/1)

Obręb Ostrowite 0014:

dz. nr  143/1

Dla przedmiotowych działek istnieje plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z wypisem, z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego przez Radę Gminy Ostrowite uchwałą nr XLII/379/2021 z dnia 1 października 2021 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 7760 z dnia 18.10.2021r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obrębów na obszarze gminy Ostrowite, obejmującego obszar inwestycji:

- działka o Nr. ewid. 36/2, 36/1 położona w miejscowości Jarotki oznaczona jest symbolem: 1KD-L,który określa teren dróg publicznych klasy lokalnej

- Działka o Nr. ewid. 182/1, 182/2 położona w miejscowości Jarotki oznaczona jest symbolem: 10KD-D, który określa teren dróg publicznych klasy dojazdowej

- Działka o Nr. ewid. 224/2 położona w miejscowości Jarotki oznaczona jest symbolem: 2KD-L, który określa teren dróg publicznych klasy lokalnej

-Działka o Nr. ewid. 300/4 położona w miejscowości Jarotki oznaczona jest symbolem: MN/U, który określa teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług,

- Działka o Nr. ewid. 143/1 położona w miejscowości Ostrowite oznaczona jest symbolem: 10KD-D;teren dróg publicznych klasy dojazdowej; 3KD-L,tereny dróg publicznych klasy lokalnej.

W/w działki leżą w obszarze Powidzko Bieniszewskiego Obszaru Chronionego.

Rys. 1.1. Lokalizacja przedsięwzięcia (    ) względem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Całość prac ograniczy się do działek objętych projektem.

Przedsięwzięcie graniczy z:

- terenami rolnymi,

- zabudową rekreacyjną,

- zabudową mieszkalną z usługami i zagrodową,

- obszarami usługowymi,

- obszarem ochrony konserwatorskiej obejmującym obszar wpisany do ewidencji zabytków – Park dworski w m. Jarotki,

- ciekiem podstawowym Biskupia Struga od Jez. Ostrowite do dopł. z Andrzejewa - przejście pod ciekiem: dz. ewid: 143/1 obręb Ostrowite, gmina Ostrowite, ww. obszar obejmuje pas drogowy przechodzący przez ciek podstawowy Biskupia Struga od Jez. Ostrowite do dopł. z Andrzejewa.

Obsługa komunikacyjna przedsięwzięcia:

Nie dotyczy. Obsługa transportowa inwestycji będzie odbywać się w ramach zajętego pod prace fragmentu pasa drogowego.

Na miejscu pracować może: koparka, koparko-ładowarka, wywrotka.

## Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektów budowlanych oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.

Teren przedsięwzięcia obejmuje dz. ewid. nr: 36/1, 36/2, 182/1, 182/2, 224/2 obręb Jarotki i 143/1 obręb Ostrowite - obszar pasa drogowego. Działka 300/4, obręb Jarotki –grunty orne.

Obecne zagospodarowanie działek stanowią rowy, pobocza z roślinnością trawiastą oraz tereny utwardzone kostką brukową (chodniki, wjazdy na nieruchomości).

Teren użytkowany jako: drogi gminne – lokalne z przeznaczeniem pod budowę infrastruktury (w tym kanalizacji sanitarnej). Zapisy mpzp Gminy Ostrowite wprost wskazują na odprowadzanie ścieków docelowo poprzez sieć kanalizacji sanitarnej gminy.

W ramach zadania zajdzie potrzeba wykonania przewiertów pod pasami drogi gminnej zgodnie z planem zagospodarowania terenu w rurze osłonowej stalowej. Końce rury osłonowej zaślepione zostaną betonem, uszczelką lub specjalną pianką.

Ponadto wykonane zostaną przewierty na trasie rurociągu tłocznego za pomocą przewiertów sterowanych szczególnie pod utwardzonymi elementami nawierzchni drogowej (wjazdy, chodniki) oraz pod przepustami drogowymi i rowami.

Pozostała część kanalizacji wykonana zostanie w formie otwartych wykopów.

Stan użytkowania działek inwestycyjnych zgodnie z wypisem z rejestru gruntów:

- drogi gminne obręb Jarotki:

- dz. nr – 36/1 – 0,272 ha

- dz. nr – 36/2 – 0,938 ha

- dz. nr – 182/1 – 0,312 ha

- dz. nr – 182/2 – 0,628 ha

- dz. nr – 224 – 0,156 ha

- grunty orne kl. RIVb - dz. nr – 300/4 – 0,002 ha

- drogi gminne obręb Ostrowite:

- dz. nr 143/1 – 1,582 ha.

Na terenie przewidzianym do objęcia robotami budowlanym brak roślinności drzewiastej czy krzewów, tym samym nie przewiduje się usuwania drzew czy krzewów dla potrzeb realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja prawie w całości zlokalizowana podziemnie w związku z czym nie przewiduje się znaczących zmian w istniejącej powierzchni biologicznie czynnej.

Obiekty powierzchniowe:

- studnie – 1000 mm Ø – 18 szt. = 14,13 m2,

- studnie – 400 mm Ø – 21 szt. = 2,6376 m2,

- studzienki przyłączeniowe – 315 mm Ø – do 100 szt. = 7,7892 m2

- przepompownie 1 *23 m2 utwardzeń = 23 m2

Łącznie powierzchnia zajęta przez planowane przedsięwzięcie 47,5568 m2. Do dalszych analiz przyjęto do 50 m2.

W ramach zadania projektowego przewidziano następujące zmiany w zagospodarowaniu terenu:

zostanie wybudowane uzbrojenie terenu w postaci:

-   rurociągów grawitacyjnych,

-   rurociągów ciśnieniowych,

- studnie kanalizacyjne Ø 1000 oraz Ø 400 przelotowe, połączeniowe,

-   przepompownie ścieków,

-   komora zasuw.

## Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)

- Istniejące zagospodarowanie obszaru przedsięwzięcia:

- Obszar dróg gminnych  – utwardzonych powierzchnią bitumiczną.

- Obszar prowadzenia inwestycji – w pasie drogowym obejmującym rowy, pobocza z roślinnością trawiastą oraz tereny utwardzone kostką brukową (chodniki, wjazdy na nieruchomości)

- Planowane przedsięwzięcie.

- Opis rozwiązań projektowanej kanalizacji grawitacyjnej:

- Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi projektowana sieć kanalizacji zostanie wykonana z rur PVC litych, jednorodnych o średnicy fi 0,20 m, o złączach kielichowych uszczelnianych na uszczelkę gumową SN8 klasy S SDR 34  fi 200 mm zgodnie z normą PN-EN 1401:1999. W celu uzyskania hermetyczności całego układu zaproponowano połączenia rur za pomocą uszczelek co gwarantuje 100 % szczelności układu połączeń.

- Rury gwarantują szczelność i brak możliwości wydostania się ścieków do środowiska naturalnego.

- W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych – odwodnienie wykopów za pomocą drenażu lub poprzez wypompowywanie bezpośrednio z wykopów przy pomocy pompy spalinowej lub igłofiltrów. Podczas prowadzonych prac odwodnieniowych woda z wykopów będzie odprowadzana do przydrożnych rowów. Odprowadzanie będzie następowało bezpośrednio do koryta rowu. Niedopuszczalne będzie przelewanie jej po skarpach rowu. Prowadzony będzie nadzór techniczny utrzymania skarp w celu zabezpieczenia ich stateczności w sposób trwały. Tym samym nie dojdzie do erozji skarp.

- Przed przystąpieniem do odwadniania na podstawie osobnej dokumentacji zostanie złożone zgłoszenie wodnoprawne.

- Dwa metry przed i za przewidywanym uzbrojeniem wykonane zostaną doły próbne celem ustalenia dokładnej lokalizacji. Przewody kanalizacyjne układane będą w wykopach wąskoprzestrzennych, wykonywanych głównie sposobem mechanicznym w obudowie stalowej przestawnej w celu ograniczenia wykopów, w przypadkach, kiedy nie będzie możliwości zastosowania koparek ze względu na występowanie podziemnego uzbrojenia wykopy zostaną wykonane sposobem ręcznym w szalunkach.

- Wykop zasypany będzie gruntem rodzimym o grubościach 35 cm, który zostanie zagęszczony. Całość terenu po robotach ziemnych zostanie doprowadzona do stanu pierwotnego.

Nie przewiduje się stosowania pomp przeponowych. Zakres prac odwodnieniowych będzie dostosowany do aktualnych warunków hydrogeologicznych. Wstępne rozeznanie terenu nie przewiduje konieczności odwadniania terenu. Sytuacja taka zajdzie w przypadku intensywnych opadów. Ze względu na odcinkowość prowadzonych prac, obejmie tylko aktualnie wykonywany fragment budowy (tj. 5-50 m bieżących). Docelowo planuje się korzystanie z igłofiltrów.

- Ze względu na zróżnicowanie terenowe projekt kanalizacji przewiduje rozwiązanie w układzie grawitacyjnym - ciśnieniowym. W Jarotkach sieć kanalizacji grawitacyjnej będzie zbierać ścieki do przepompowni ścieków P Jarotki. Przepompownia zostanie zlokalizowana na działce ewid. 300/4. Następnie rurociągiem 110 nastąpi przesył ścieków do rurociągu tłocznego 110 mm realizowanego według osobnego projektu na granicy działki 143/1 w m. Ostrowite, a 36/1 w m. Jarotki. Przepompownie ścieków zaprojektowano jako szczelny zbiornik betonowy przejezdny 1500, zgodnie z planem sytuacyjnym. Szafkę sterującą planuje się zamontować w miejscu uzgodnionym z inwestorem, przy granicy działki. Rzędna terenu wokół przepompowni będzie dostosowana do okolicznego terenu. Teren wokół przepompowni zostanie utwardzony przy pomocy kostki betonowej o powierzchni 23 m2 i grubości 6 cm, koloru szarego, ograniczony obrzeżami 6x20x100 cm, dojazd do niej utwardzony. Zbiornik zostanie posadowiony na podsypce piaskowej 20 cm. Przepompownia ścieków zostanie wyposażona w monitoring wraz z podłączeniem do istniejącego systemu.

- Przy prowadzeniu prac budowlanych zostanie zastosowany wyłącznie sprawny technicznie sprzęt, który zapewni zabezpieczenie gruntu przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Wszystkie naprawy, wymiany olejów, tankowania będą wykonywane poza terenem budowy w miejscach do tego przeznaczonych (w zewnętrznych firmach usługowych). Drobne prace naprawcze np. dokręcenie poluzowanych śrub, będą wykonywane na poboczu drogi odcinka zajętego na potrzeby budowy. Plac budowy zostanie wyposażony w środki do neutralizacji wycieku substancji ropopochodnych. W przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi zanieczyszczony grunt zostanie niezwłocznie usunięty i przekazany do utylizacji podmiotom uprawionym.

- Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

- Zgodnie z planem sytuacyjnym zaprojektowano studnie PP o średnicy 315 mm (np. firmy WAVIN lub InstalPlast Łask) zabezpieczone pokrywą lub korkiem. Przykanaliki wykonane z rur PCV 160 mm o spadku kanału w kierunku sieć głównej 1,5%-2%.

- Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV litych jednorodnych  o złączach kielichowych uszczelnianych na uszczelkę gumową SN8 klasy S SDR 34  160 mm zgodnie z normą PN-EN 1401:1999.

- Przy układaniu przykanalików należy zachować warunek przemarzania gruntu oraz sprawdzić  głębokość podłączenia rurociągu na istniejących posesjach. W przypadku braku możliwości  podłączenia skorygować głębokość przykanalika. Przyłącza zostaną wykonane do granicy działki.

- Sieć kanalizacji tłocznej

- Zaprojektowano rurociąg tłoczny z rur PEHD  PN 10 SDR 17  fi 90 mm,110 mm zgodnie z normą PN-EN 1401:1999, łączony za pomocą złączek elektrooporowych lub zgrzewanych doczołowo. Należy zastosować taśmę ostrzegawczą koloru brązowego, ułożoną około 30 cm ponad rurą. Dopuszcza się zastosowanie rury PE RC wzmocnionej bez konieczności stosowania podsypki. Rurociąg zostanie ułożony na głębokości około 1,7 m z wyjątkiem kolizji z uzbrojeniem terenu lub przejście pod ciekiem.

- Tab. 3.1. Zestawienie parametrów studni i rurociągów.

|  | Parametry studni i rurociągów | Wielkość |
| --- | --- | --- |
|  | Studnia 1000 mm betonowa | 18 szt. |
|  | Studnia 400 mm PP | 21 szt. |
|  | rurociąg grawitacyjny 200 [m] | 571,2 |
|  | rurociąg tłoczny 110 [m] | 726,7 |
|  | rurociąg tłoczny 90 [m] | 2233,2 |
|  | przykanaliki 160 [m/szt.] | 140,5/21 szt. |

- Uzbrojenie sieci kanalizacji tłocznej i sanitarnej.

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stanowić będą studzienki rewizyjne. Zaprojektowano studzienki betonowe  1000. Studzienki betonowe wykonać należy jako studnie z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø 1000 o następujących wymaganiach minimalnych B45, W8, nasiąkliwość poniżej 4%. Studnie z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę i zaprawę wodoszczelną, kompletne z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400KN zabezpieczonym śrubami, stopniami złazowymi, pierścieniem odciążającym oraz płytą nastudzieną. Dolna część studni jako prefabrykowana monolityczna. W dnie studni należy wykonać wyprofilowane koryto (kinetę). W prefabrykowanych elementach studzienki osadzone są fabrycznie mijankowo w dwóch rzędach stopnie złazowe z żeliwa. Studzienki wykonać w sposób gwarantujący szczelność konstrukcji na infiltrację oraz ewentualną eksfiltrację. Przejście rury przez ścianę studni wykonać stosując przejścia szczelne systemowe dla rur PVC w ścianach studni betonowych (zaleca się wykonanie otworów i montaż przejść szczelnych u producenta kręgów w trakcie wylewania kręgu). Włazy studni należy dopasować do rzędnych projektowanych dróg poprzez krążki dystansowe pod właz. Studnie rewizyjne 400 mm zaprojektowane jako teleskopowe z włazem D400 (np. firmy WAVIN lub InstalPlast Łask).

- Przepompownia ścieków.

Przepompownie ścieków Jarotki zaprojektowano jako szczelny zbiornik betonowy przejezdny 1500 zgodnie z planem sytuacyjnym. Szafkę sterującą zamontować w miejscu uzgodnionym z inwestorem, przy granicy działki. Rzędną terenu wokół przepompowni należy dostosować do okolicznego terenu.

Teren wokół przepompowni zostanie:

-	utwardzony przy pomocy kostki betonowej o powierzchni 23 m2 i grubości 6 cm, koloru szarego, ograniczony obrzeżami 6x20x100 cm.

- dojazd do przepompowni zostanie utwardzony oraz zamontowana zostanie brama o szerokości 4,0 m

Zbiornik zostanie posadowiony na podsypce piaskowej 20 cm. Przepompownia ścieków wyposażona zostanie w monitoring wraz z podłączeniem do istniejącego systemu. Lokalizacja szafki i lampy uzgodniona z przedstawicielem inwestora.

Podczas realizacji inwestycji prace ziemne przy korzeniach drzew będą wykonywane ręcznie bez użycia sprzętu ciężkiego. Odsłonięte korzenie zostaną natychmiast zabezpieczone przed przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemią, piaskiem bądź wilgotną (stale nawadnianą) tkaniną. Prace budowlane będą prowadzone krótkimi etapami, instalacja zostanie ułożona natychmiast po utworzeniu wykopu a następnie wykop zostanie zasypany ziemią.

- Przejście pod ciekiem Biskupia Struga.

Przejście pod ciekiem:

- dz. ewid: 143/1 obręb Ostrowite, gmina Ostrowite

- pomiędzy działkami 246 i 245 obręb Ostrowite, gmina Ostrowite

- w 23+978 km (wg. MPHP) cieku Biskupia Struga od Jez. Ostrowite do dopł. z Andrzejewa

Ww. obszar obejmuje pas drogowy przechodzący przez ciek podstawowy Biskupia Struga od Jez. Ostrowite do dopł. z Andrzejewa.

Podczas realizacji inwestycji zostanie wykonane przejście pod ciekiem Biskupia Struga od jez. Ostrowite do dopł. z Andrzejewa - metodą przewiertu sterowanego. W pierwszym etapie wykonany zostanie przewiert pilotem, który będzie w pełni sterowalny i określi przebieg rurociągu. W drugim etapie podłączony zostanie rozwiertak i przeciągnięta zostanie rura osłonowa PEHD lub PE RC wzmocniona po trasie wyznaczonej przez pilota. Po wykonaniu przewiertu w rurę osłonową zostanie wciągnięty przewód kanalizacji sanitarnej. W trakcie wykonywania przewiertu nie będą wykorzystane płuczki i nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

Metoda realizacji przewiertu nie jest związana z koniecznością wykonywania głębokich wykopów i ich odwadniania. Okres wykonania odwiertu zostanie dobrany do czasu występowania niskiego poziomu wód gruntowych. W przypadku zajścia konieczności odwadniania woda z wykopów będzie odprowadzana do przydrożnych rowów. Odprowadzanie będzie następowało bezpośrednio do koryta rowu. Niedopuszczalne będzie przelewanie po skarpach rowu. Prowadzony będzie nadzór techniczny utrzymania skarp w celu zabezpieczenia ich stateczności w sposób trwały. Tym samym nie dojdzie do erozji skarp. Docelowo planuje się korzystanie z igłofiltrów.

Po zakończeniu prac przejście cieku zostanie oznakowane trwałym znakiem powierzchniowym np. słupkiem betonowym.

Tab. 3.2. Zestawienie parametrów technicznych planowanego poprowadzenia przez ciek podstawowy Biskupia Struga od Jez. Ostrowite do dopł. z Andrzejewa.

| Dane techniczne przewiertu |  |
| --- | --- |
| Metoda przekroczenia cieku | przewiert sterowany |
| Materiał wykonania | rura osłonowa PE DN lub lub PE RC wzmocniona |
| Długość rury osłonowej [m] | ok. 5-10 m |
| Średnica rury osłonowej (mm) | dostosowana do rurociągu 200 |
| Rzędna osi przewiertu początek (m n. p. m.) | 99,32 |
| Rzędna osi przewiertu środek – przez ciek (m n. p. m.) | 99,33 |
| Rzędna osi przewiertu koniec (m n. p. m.) | 99,35 |
| Minimalne zagłębienie osi sieci od dna otwartego cieku (m) | 1,6 |
| Szerokość cieku na dnie w miejscu przekroczenia (m) | 1 |
| Głębokość cieku w miejscu przekroczenia (m) | 1,5 |
| Rzędna cieku / przepustu w miejscu poprowadzenia (m n, p, m.) | 101,32 |

## Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Dla niniejszego przedsięwzięcia poddano analizie następujące warianty:

Wariant 0: polegający na niepodejmowaniu żadnych działań inwestycyjnych.

Wariant I: inwestycyjny – polegający na realizacji przedsięwzięcia w zakresie opisanym w niniejszym dokumencie.

Wariant II:  wariant alternatywny – szczelne zbiorniki bezodpływowe.

Wariant 0 – nie podejmowanie działań inwestycyjnych niesie za sobą następujące konsekwencje:

- brak poprawy, a nawet pogorszenie środowiska przyrodniczego ze względu na fakt, iż aktualnie żadna z posesji na obszarze objętym niniejszym wnioskiem nie jest podłączona do sieci kanalizacyjnej. Posesje korzystają z przydomowych zbiorników bezodpływowych. Należy zaznaczyć, że szczelność tych zbiorników nie jest potwierdzona żadnymi badaniami. W większości są to zbiorniki wykonane z tradycyjnego betonu, cechujące się małą szczelnością oraz słabą odpornością na wpływ czynników zewnętrznych, jak nacisk, korozje, czy procesy zachodzące w glebie. Należy mieć na uwadze, iż tego rodzaju urządzenia nie rozwiązują problemu nieczystości bytowych, a jedynie służą jako pojemniki na ich przechowanie. Kwestia opróżniania szamba uzależniona jest wyłącznie od woli jego użytkownika. Nie ma żadnej pewności czy przepełnione zbiorniki nie są opróżniane poza wiedzą oczyszczalni. Nie ma też żadnej pewności co do ich szczelności. Oczyszczalnia praktycznie nie ma żadnej kontroli nad prowadzoną gospodarką ściekami przez właścicieli posesji. Należy stwierdzić, że aktualny system gospodarowania ściekami nie jest przygotowany do obowiązujących standardów i może prowadzić do skażenia środowiska;

- pozostawienie nierozwiązanego problemu środowiska gruntowo-wodnego - nie podejmowanie inwestycji, czyli realizacja wariantu zerowego spowoduje dalszą nie kontrolowaną gospodarkę ściekową, a tym samym pogorszenie środowiska gruntowo-wodnego.

Wariant I – realizacja inwestycji w zakresie opisanym w Karcie informacji przedsięwzięcia przyniesie następujące korzyści:

- zapewnienie ciągłości technologicznej i właściwej gospodarki ściekowej, przewidziany do zastosowania proces odbioru i transportu ścieków zawiera wszystkie podstawowe, jednostkowe procesy technologiczne, które stosowane są w krajowych rozwiązaniach dla tego typu sieci. Nie występuje zatem konieczność porównania z innymi rozwiązaniami technologicznymi. Wszystkie bowiem składają się z tych samych podstawowych procesów.

-przyczyni się do prowadzenia kontrolowanej gospodarki wodno-ściekowej, a tym samym polepszenia stanu środowiska gruntowo-wodnego, tj. dzięki przedsięwzięciu gospodarka ściekowa będzie na bieżąco kontrolowana. Jak również realizowane przedsięwzięcie oparte jest na współczesnych technologiach, uwzględniających wymogi ochrony środowiska. Wnioskowana technologia odbioru i przesyłu ścieków jest jedyną optymalną pod względem techniczno-ekonomicznym, a także środowiskowym. Z przyczyn technicznych zaproponowany wariant jest też jedynym, możliwym rozwiązaniem uporządkowania gospodarki ściekowej.

Wariant II – wariant alternatywny - odrzucony

- w omawianym przypadku, wszystkie posesje posiadają zbiorniki bezodpływowe. Tak jak opisano w wariancie zerowym nie ma żadnej pewności co do szczelności przedmiotowych zbiorników, które wykonane są z różnej jakości materiału. Najprostszym zatem rozwiązaniem, bez ponoszenia znaczących nakładów byłaby wymiana istniejących zbiorników na takie, które wykonane byłyby z tworzywa sztucznego z atestem. Działanie takie rozwiązałoby kwestię możliwego zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w gminie wynikającego z wątpliwej jakości materiałów, z których wykonane są istniejące zbiorniki. Nie mniej jednak znacznie odbiega od standardów środowiskowych. Wariant ten wzięto pod uwagę, ponieważ nie można wykluczyć, że ze względów społecznych (brak konieczności uzyskiwania zgody poszczególnych właścicieli) jest on stosunkowo prosty w organizacji, a jednocześnie pozwala na podniesienie standardu gospodarowania ściekami w stosunku do aktualnie funkcjonującego.

## Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, ilość powstających produktów.

Ilość wykorzystywanej wody do celów socjalnych w zależności od ilości pracy wg wskazań zainstalowanych urządzeń pomiarowych-

- Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi :  ok. 200 m3 rok – płukanie kanalizacji

- Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce wynosi:  - nie dotyczy

- Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa w instalacji wynosi: -  nie dotyczy

Na etapie budowy wystąpi minimalne zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych. Generalnie zastosowane będą gotowe elementy. Niewielkie ilości przeznaczone do przygotowania betonu i zaprawy cementowej – szacowane zapotrzebowanie na wodę wynosi ok. 50m3. Woda będzie pochodziła z wodociągu gminnego, zostanie wykorzystana w całości - nie powstaną ścieki technologiczne.

Energia elektryczna używana będzie do oświetlenia, wentylacji oraz zasilania urządzeń instalacji :

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną: do ok. 5 kW na jedną przepompownię.

- cieplną: - nie dotyczy

- gazową: - nie dotyczy

Ponadto na etapie prac budowlanych przewiduje się:

- wykorzystanie innych surowców pomocniczych i sprzętu przy wykonywaniu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz pompowni wg obowiązujących norm jednostkowych,

- ułożenie podsypki pod projektowane kanały (ilość określona będzie w kosztorysach przedmiarowych),

- wykonanie umocnień wykopów (szalunków) zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- zużycie paliw i energii związane będzie z technologią sposobu odwadniania wykopów.

## Rozwiązania chroniące środowisko.

a. Gleba i powierzchnia ziemi

Na etapie realizacji inwestycji - teren budowy - będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia środowiska, powierzchni terenu w tym gleby. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do:

− czasowego zajęcia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy i dojazdy,

− wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego,

− zwiększenia podatności gleby na erozję na skutek zdjęcia wierzchniej warstwy humusu przed wykonaniem wykopów i nasypów,

− naruszenia struktury gleby i zmiany jej cech na skutek wykonania wykopów i nasypów.

Działania te będą chwilowe na czas prac i ograniczą się obszaru przedsięwzięcia.

W celu minimalizacji wystąpienia awarii urządzeń czy maszyn transportowych używanych do prowadzenia prac budowlanych, sprzęt budowlany musi być sprawny.

Na etapie wykonywania prac budowlanych należy uwzględnić:

− jak najmniejsze przekształcenia terenu,

− uporządkowanie terenu po zakończeniu prac budowlanych,

− odpowiednią organizację pracy umożliwiającą ergonomię, działania na wypadek wycieku substancji niebezpiecznej dla środowiska gruntowego tj. posiadanie środków neutralizujących,

- ziemia z wykopów była składowana w wyznaczonym miejscu, z jej rozbiciem na humus i pozostałą oraz wykorzystaniem jej do niwelacji terenu lub przekazanie uprawnionym podmiotom, a przypadku ziemi zanieczyszczonej do unieszkodliwienia.

Założenia dotyczące ustalenia ilości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza podczas prowadzenia robót objętych planowanym przedsięwzięciem:

− praca jednoczesna w godzinach dziennych: 1 samochód ciężarowy, 2 maszyny budowlane (np.: koparka i koparki ładowarka albo wiertnica),

− w godzinach dziennych okresowa praca stóp wibracyjnych i wiertnicy,

− przyjęto efektywny czas pracy maszyn budowlanych w wysokości 25%,

− nieużywane maszyny będą wyłączane.

Nie przewiduje się magazynu dla podstawowych materiałów – rur i elementów studni rewizyjnych – będą one rozwożone i rozkładane wzdłuż trasy budowy zgodnie z postępem robót.

Przy zbliżeniach do istniejącej zieleni należy zachować dopuszczalne minimalne odległości zgodnie z obowiązującymi normami. W obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów prace ziemne należy prowadzić ręcznie. Na czas budowy należy bezwzględnie zabezpieczyć drzewa i krzewy będące w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby jest nieistotne.

b. Środowisko gruntowo-wodne

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływało na gospodarkę wodną wód powierzchniowych oraz gruntowych. Nie będzie miał miejsca pobór wód z ujęcia głębinowego ani odprowadzanie ścieków do środowiska.

Zagrożeniem mogącym wpłynąć na środowisko jest jedynie możliwość wystąpienia awarii pojazdu, maszyny (wyciek oleju lub paliwa) podczas prac budowlanych. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, zanieczyszczania zostaną zebrane z użyciem sorbentu. Należy zaznaczyć, że narażenie na oddziaływanie tego komponentu środowiska będzie występować wyłącznie na etapie realizacji inwestycji. Na tym etapie w celu ograniczenia negatywnego wpływu na wody podziemne oraz środowisko gruntowo-wodne prace budowlane będą prowadzone przez sprzęt sprawny technicznie (szczelne - brak wycieków paliwa), które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii zostaną odprowadzone na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostanie się substancji ropopochodnych zarówno do gruntu jak i do wód podziemnych.

W trakcie eksploatacji instalacji nie ma możliwości zanieczyszczenia środowiska wodnego. Budowa kanalizacji sanitarnej przyczyni się do poprawy warunków gruntowo- wodnych, ścieki ujęte zostaną w szczelne systemy kanalizacji. Zastąpienie zbiorników bezodpływowych cechujących się małą szczelnością oraz słabą odpornością na wpływ czynników zewnętrznych na szczelny system kanalizacji przyczyni się do prowadzenia kontrolowanej gospodarki wodno-ściekowej, a tym samym polepszenia warunków dla środowiska gruntowo-wodnego.

Dodatkowo nie przewiduje się lokalizacji specjalistycznego zaplecza technicznego. Wszystkie materiały i drobny sprzęt będą dowożone codziennie, większe maszyny będą miały postój w miejscu wydzielonym.

- Warunki klimatyczne i jakość powietrza.

Planowane przedsięwzięcie to kanalizacja sanitarna. Z uwagi na lokalny charakter inwestycji jego skale i rodzaj nie przewiduje się jakiegokolwiek oddziaływania na warunki klimatyczne. Nie będą prowadzone tam żadne procesy wytwórcze mogące emitować do atmosfery substancje w ilościach mogących mieć wpływ na zmiany klimatyczne. Przedsięwzięcie bez wpływu na zmiany klimatu. Ścieki przesyłane będą systemem kanalizacyjnym odpornym na warunki klimatyczne. Zjawiska typu susze jak i nawalne deszcze, czy burze nie mają znaczenia dla funkcjonowania przedsięwzięcia.

Bezpośredni dojazd z drogi publicznej ułatwi prowadzenie akcji specjalnych związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi w planowanym przedsięwzięciu takimi jak np. pożar. Obiekty (pompownie) wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt ochrony p.poż., a same materiały użyte do realizacji przedsięwzięcia posiadać będą stosowne atesty i opinie dopuszczające zastosowanie ze względów p.poż.

W fazie budowy stopień oddziaływania prac oraz zmiany będą krótkotrwałe, odwracalne na ten element środowiska. Będą dotyczyć zintensyfikowanego transportu oraz urządzeń, maszyn wykorzystywanych w trakcie prac budowlanych – emisji spalin powstałych z pracy maszyn i urządzeń. Ustąpią po zakończeniu fazy budowy. Terminy oraz sposób prowadzenia prac budowlanych będzie prowadzony w taki sposób, by oddziaływania były jak najmniejsze (m.in.: przewóz oraz magazynowanie materiałów sypkich w miejscach chroniących przed podmuchami wiatru).

Na etapie eksploatacji kanalizacji warunki klimatyczne i jakość powietrza nie ulegną zmianie. Emisja z planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia standardów jakości środowiska (norm czystości powietrza).

- Klimat akustyczny.

Stopień oddziaływania oraz zmiany odwracalne na ten element środowiska będą istotne na etapie budowy, lecz krótkotrwałe. W trakcie budowy będzie występowała emisja hałasu ze środków transportu dowożących materiały budowlane oraz urządzeń i maszyn budowlanych. Działania te nie przekroczą dopuszczalnych norm- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływania planowanej inwestycji na etapie budowy będzie właściwa organizacja robót oraz postępowanie z urobkiem podczas wykopów.

- Gospodarka odpadami.

W trakcie opracowywania projektu budowlano – wykonawczego zostanie wskazany sposób postępowania z nadmiarem ziemi z wykopu i sposobem postępowania. Wykopy prowadzone będą w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania, do niwelacji po zakończeniu robót. Podglebie i głębsze warstwy gruntu odkładane będą na oddzielnych pryzmach. Wszystkie prace budowlane wykonywane będą z zachowaniem ostrożności szczególnie pod kątem gospodarki odpadami oraz zabezpieczeniem terenu przed wyciekami ropopochodnych,

- Wpływ planowanej inwestycji na krajobraz.

Krajobraz jest to wizualny aspekt środowiska, będący syntezą wszystkich elementów przyrodniczych oraz wynikających z działalności człowieka. Teren objęty kanalizacją obejmuje obszary głównie stanowiące drogi publiczne. Inwestycja na etapie eksploatacji, nie wpłynie na zmianę krajobrazu, gdyż będzie umieszczona pod powierzchnią terenu i tylko częściowo (przepompownia) będzie wystawała ponad teren. Po zakończeniu budowy teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu przed inwestycją.

- Oddziaływanie z kanalizacji i przepompowni ścieków na sąsiednie działki.

Szczelne wykonanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji dopływającej do gminnej oczyszczalni ścieków nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń do gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. Kanalizacja przed oddaniem do użytkowania zostanie sprawdzona ciśnieniowo pod względem hermetyczności całej instalacji. Utrzymanie ciśnienia powietrza wewnątrz instalacji zgodnie z normami będzie świadczyć o jej prawidłowości wykonania i szczelności.

Emisja hałasu pomp zatapialnych pracujących pod zwierciadłem cieczy w małych pompowniach będzie niższa od poziomu dopuszczalnego hałasu dla pory nocnej i nie odczuwalna na zewnątrz studni. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z odpowietrzeń pompowni będzie niższa od norm dopuszczalnych dzięki zastosowaniu filtrów antyodorowych.

Filtry antyodorowe mają zastosowanie przy występowaniu wszelkiego rodzaju odorów kanalizacyjnych (w studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach ścieków i szambach). Filtry ograniczają do minimum uwalnianie się substancji chemicznych (zarówno zapachowych jak i bezzapachowych) występujących w kanalizacji. Filtry eliminują uciążliwe zapachy powstające w trakcie transportu, magazynowania oraz oczyszczalnia ścieków poprawiając komfort użytkowania instalacji kanalizacyjnych.

Projektowana przepompownia ścieków nie będzie oddziaływać na sąsiednie działki.

## Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanej do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

- ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych:

Maksymalne zużycie wody na cele komunalne – bytowe w trakcie budowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, przyjęto jak dla zakładów tj. 15 dm3/miejsce/dobę i 0,45 m3 na miesiąc, co przy ok. 10 pracownikach daje 0,15 m3 na dobę i 4,5 m3 miesięcznie. Faktyczne zużycie będzie niższe. Nie przewiduje się budowy dodatkowych pomieszczeń dla pracowników. Gromadzenie ścieków będzie się odbywać w urządzenia przenośnych typu toy-toy. Ścieki przekazywane do gminnej oczyszczalni ścieków.

Ilość mieszkańców objętych planowanym skanalizowaniem wyniesie docelowo – 200 osób

Przewidywana ilość odprowadzanych ścieków z terenu objętym planowanym przedsięwzięciem – założono jako ilość zarówno z projektowanych przyłączy ( 21 szt.) + podłączonych w przyszłości przy dalszej rozbudowie  kanalizacji – łącznie przyjęto:

- dopływ ścieków od 200 mieszkańców – L:

- ilość odprowadzanych ścieków przyjęto równą ilości zużytej wody, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70, Załącznik do Rozporządzenia - Przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup odbiorców, Tabela nr 1 – Gospodarstwa domowe.

Przyjęto przeciętne zużycie wody na 1 mieszkańca według najwyższej z kategorii 5 dla w ilości: qj = 160 dm3 /d = 0,160 m3 /d oraz qj = 5,4 m3 /m-c. Jest to wartość maksymalna przyjęta dla przypadków braków liczników wody. Wartości rzeczywiste będą niższe przyjęte na podstawie wskazań licznikowych.

Przewidywana średnia dobowa ilość ścieków:

Q max.d = qj x L = 0,160 x 200 = 32 m3 /d

Q śred.s = 0,00037 m3/s

Q dopuszczlne.rok = 5,4 x 12 x 200 = 12960 m3 /d

Zgodnie z założeniami projektowymi wyższe wartości maksymalne przyjęto dla wartości chwilowych, zakładają przepływ ścieków w ilości do 4,33 l/s.

Przepustowość projektowa kanalizacji co najmniej:

Q przepustowa = 4,33 * 24 *3600 = 374 m3 /d

Q max.s = 4,33 m3/s

Zestawiając powyższe dane ilość ścieków bytowo-gospodarczych odprowadzanych do projektowanej kanalizacji gminnej wyniesie:

Q max.s = 4,33 m3/s

Q śred.s = 0,00037 m3/s

Q max.d = 32 m3 /d

Q dopuszczlne.rok = 12960 m3 /d

Odbiornikiem ścieków bytowo-gospodarczych z planowanej kanalizacji będzie gminna oczyszczalnia ścieków w m. Gostuń, gm. Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.

W Gminie Ostrowite znajduje się jedna gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Gostuń. Typ komunalna biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 300 m3/dobę.

Ścieki, po oczyszczeniu zostają wprowadzane do cieku o nazwie Dopływ z Andrzejewa (dawniej Struga Ostrowicka) w km 23+995, aktualnie na podstawie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni wydanego w 2020 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole PO.ZUZ.3.421.507.2019.BR - udzielającego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

Ilości ścieków wprowadzanych do odbiornika:

Q śr.d = 300 m3/d,

Q max.d = 300 m3/d,

Q max.h = 133 m3/h,

Q max.s = 0,037 m3/s,

Q max.r = 109 500 m3/r.

Projektowana sieć kanalizacyjna nie będzie przekraczać wartości maksymalnych i dopuszczalnych rocznych dla istniejącej oczyszczalni. Wartości sekundowe (chwilowe) będą niwelowane przez zbiornik wyrównawczy stanowiący element oczyszczalni ścieków.

Oczyszczone ścieki poddawane badaniom zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym, co pozwala kontrolować spełnianie norm. Badaniom podlegają wody Dopływu z Andrzejewa.

Posiadana przez oczyszczalnie decyzja pozwolenia przewiduje rozbudowę istniejącej kanalizacji ściekowej na terenie gm. Ostrowite i zapewnienie mocy przerobowych oczyszczani na podłączenie nowych użytkowników. Tym samym podłączenie planowanej kanalizacji nie wpłynie na dopuszczalne parametry pracy oczyszczalni.

- ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:

Nie dotyczy.

W wyniku funkcjonowania instalacji nie powstają ścieki technologiczne

- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.) i dachów budynków

Ścieki z wód opadowych i roztopowych powstaną z miejsc utwardzonych. Ilość wód przyjęto biorąc pod uwagę średnią ilość opadów w Wielkopolsce na poziomie 550 mm.

Ilość wód z terenów utwardzonych:

- przyjęte wymiary powierzchni 50 m2:

- przyjęty współczynnik spływu 0,9,

- przyjęty poziom deszczu miarodajnego - 80l/s/ha w t=15min.,

- ilość wód opadowych i roztopowych:

Qn = 0,0050 ha * 80l/s/ha = 0,4 l/s * 900s = 0,36 m3 * 0,9 = 0,324 m3,

- przyjęty poziom deszczu nawalnego - 200l/s/ha w t=15 min

Qmax = 0,005 ha * 200 l/s/ha = 1,0 l/s * 900s = 0,9 m3 * 0,9 = 0,81 m3.

Wody opadowe i roztopowe będą rozprowadzone po terenach zielonych wokół urządzeń kanalizacyjnych.

Kanalizacja będzie wykonana w sposób szczelny niedopuszczający do przenikania do niej wód opadowych i roztopowych.

- rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach):

Odpady.

Na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia

Długość kanalizacji wyniesie 3 531,1 mb. Konieczność wymiany gruntu przewiduje się na ok. 2000 mb. Przy przeciętnej głębokości wykopów ok. 1,7 m otrzymamy ok. 3400 m3, przy wartości nasypowej 1,6 otrzymamy 5440 Mg ziemi poddanej wymianie.

Powstające odpady na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia będą związane z pracami ziemnymi, budowlanymi oraz wynikające z pracy maszyn i urządzeń. Zgodnie z katalogiem odpadów zaliczane są one głównie do grupy 17 „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”.

W frakcjach odpadów na etapie budowy można się spodziewać około:

- ziemia z wykopów – 17 05 04 – 5500,0 Mg,

- gruz budowlany zmieszany - 17 01 07 – 300,0 Mg,

- gruz budowlany z budowy dróg – 17 01 81 – 500 Mg

- tworzywa sztuczne – 17 02 03 – 5 Mg

- odpady komunalne po pracownikach (puszki, butelki, opakowania itp.) – grupa 20 – 0,5 Mg.

Nie przewiduje się magazynowania odpadów na terenie instalacji. Wszystkie powstałe odpady będą gromadzone tylko dla potrzeb organizacyjnych ich dalszego wykorzystania i transportu.

Postępowanie z odpadami

Odpady na etapie budowy:

- 17 05 04 – w pierwszej kolejności jako nie odpad warstwa gleby i próchnicza zostanie rozplantowana po terenie inwestycji w górnej warstwie zasypywanego wykopu, natomiast kamienie, piasek, żwir – w pierwszej kolejności jako nie odpad w miejscu zostaną wykorzystane do umocnienia podłoża, a w drugiej kolejności jako odpad zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom,

- 17 01 07 - w pierwszej kolejności zostaną wykorzystane do umocnienia podłoża pod utwardzenia,  a w drugiej przekazane uprawnionym odbiorcom,

- 17 01 81 - w pierwszej kolejności zostaną wykorzystane do umocnienia podłoża pod utwardzenia,  a w drugiej przekazane uprawnionym odbiorcom,

- 17 02 03 – przekazywane uprawnionym odbiorcom.

- pozostałe nieprzewidziane odpady - będą gromadzone selektywnie w przystosowanych do tego typu odpadów pojemnikach, zapewniających nieprzedostawanie się zanieczyszczeń (ewentualne wycieki, pylenie) do środowiska i przekazane uprawnionym odbiorcom.

Odpady na etapie likwidacji przedsięwzięcia.

Nie przewiduje się likwidacji przedsięwzięcia.

Wszystkie urządzenia i instalacje na terenie planowanego przedsięwzięcia po przeglądzie technicznym, ewentualnym remoncie lub modernizacji nadają się do ponownego wykorzystania.

Elementy budowlane w przypadku rozbiórki, po rozkruszeniu zostaną one wykorzystane na własny użytek Inwestora, a w dalszej kolejności przekazane uprawnionym podmiotom.

Szacuje się następujące ilości odpadów przy rozbiórce:

- gruz budowlany zmieszany - 17 01 07 – 1000,0 Mg,

- gruz budowlany z budowy dróg – 17 01 81 – 500 Mg

- tworzywa sztuczne – 17 02 03 –30 Mg

Postępowanie z odpadami, takie same jak na etapie budowy.

Głównym materiałem przemieszczanym na terenie budowy będzie ziemia z wykopów. Będzie ona gromadzona na miejscu budowy i wykorzystywana na miejscu do zasypywania wykopów. Zgodnie z ustawą o odpadach nie jest ona traktowana jako odpad.

Odpady powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia będą usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (np. kontener umożliwiający selektywną zbiórkę odpadów), a następnie przekazane uprawnionemu odbiorcy. Odpady materiałów budowlanych, wydobyta w miejscu ziemia zostaną wykorzystane na placu budowy, a przypadku braku takiej możliwości zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom. Wszystkie powstałe odpady będą gromadzone tylko dla potrzeb organizacyjnych ich dalszego wykorzystania i transportu. Będą gromadzone selektywnie w przystosowanych do tego typu odpadów pojemnikach, zapewniających nieprzedostawanie się zanieczyszczeń (ewentualne wycieki, pylenie) do środowiska i przekazane uprawnionym odbiorcom.

Podczas prowadzenia prac budowlanych będzie stosowany sprzęt sprawny technicznie (który zapewni zabezpieczenie gruntu przed wyciekami płynów technicznych i paliw). Wszystkie naprawy, wymiany olejów, tankowania będą wykonywane w miejscach przeznaczonych poza terenem budowy (w zewnętrznych firmach usługowych). Plac budowy zostanie wyposażony w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. W przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi zanieczyszczony grunt zostanie niezwłocznie usunięty i przekazany do podmiotom uprawnionym.

Odpady na etapie eksploatacji

Nie przewiduje się powstawania odpadów na etapie eksploatacji instalacji. W trakcie normalnej pracy instalacja nie powoduje powstawania odpadów.

- rodzaj odziaływań z zakresu emisji hałasu oraz gazów i pyłów:

Na etapie budowy:

Na etapie budowy – można się spodziewać większego oddziaływania wynikającego z ruchu sprzętu budowlanego.

W celu ograniczenia oddziaływań na środowisko użyty zostanie tylko sprawny i sprawdzony sprzęt. Na placu budowy będą zabezpieczone środki zaradcze i neutralizujące ewentualne wycieki.

Ze względu na możliwe uciążliwości hałasowe prace będą prowadzone tylko w godzinach dziennych tj. od ok. 6:00 do 22:00.

Na etapie eksploatacji:

Hałas:

Nie przewiduje się oddziaływania ze strony hałasu.

Hałas na etapie eksploatacji:

Instalacja kanalizacji jest obiektem podziemnym i jej działanie nie wiąże się z emisją hałasu.

Zainstalowane w przepompowniach pompy są w całości zanurzone i znajdują się w szczelnie obudowanych betonowych zbiornikach o grubości ścianek nie mniej jak 150 mm. Emisja hałasu przy tego typu obiektach kształtuje się na poziomie 25-30 dB. Jest to wartość niższa od dopuszczalnej dla najbliższych terenów ochrony akustycznej. Wentylacja przepompowni będzie w formie kominków grawitacyjnych nie powodujących powstawania hałasu.

Działanie instalacji – całodobowe.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dopuszczalny poziom hałasu dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

- LAeqD – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym – 55 dB

- LAeqN – przedział czasu odniesienia równym 1 najmniej korzystnej godziny nocy – 45dB.

Hałas na etapie budowy:

Pewne uciążliwości związane z hałasem mogą wystąpić na etapie prac budowlanych.

Zakłada się pracę:

- 1 koparki,

- 1 koparko ładowarka,

- 1 pojazd ciężarowy, wywrotka,

- 2 zagęszczarki.

Zakładany czas pracy 8-16 godzin/dobę, przeważnie od 8:00 do 16:00, okresowo od 6:00 do 22:00.

Poziom emisji hałasu z ww. maszyn może być na poziomie 85-102 dB. Jest to jednak hałas krótkotrwały związany z etapem prac wymagających użycia sprzętu mechanicznego.

W celu ograniczenia emisji hałasu planuje się:

- używać tylko sprawnych technicznie maszyn i urządzeń,

- nie dopuszczać do sytuacji w której wszystkie urządzenia będą pracować na raz w jednym miejscu,

- prace prowadzić odcinkami ok. 5-50m, przez co oddziaływanie w jednym miejscu będzie ograniczone do jednego – kilku dni.

Emisje gazów i pyłów:

Na etapie eksploatacji instalacji:

Instalacja kanalizacji jest obiektem podziemnym, szczelnym hermetycznie nie powodującym emisji gazów i pyłów do powietrza.

Pewien stopień uciążliwości mogą stanowić emisje odorowe z kominków wentylacyjnych przepompowni. Aby zniwelować ich oddziaływanie przepompownie będą wyposażone w filtry antyodorowe.

Emisja na etapie budowy:

Prace będą realizowane w okresie ok. 1 roku.

Zakłada się pracę:

- 1 koparka,

- 1 koparko ładowarka,

- 1 pojazd ciężarowy, wywrotka,

- 2 zagęszczarki.

Zakładany czas pracy 8-16 godzin/dobę, przeważnie od 8:00 do 16:00, okresowo od 6:00 do 22:00.

Emisja gazów i pyłów będzie związana z spalaniem paliw. Zakłada się spalanie do ok. 60-100 l ON na dzień i do około 10-15 l paliwa na godzinę.

Poziom emisji przyjęto za opracowaniem „Zanieczyszczenia atmosfery. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczenia CIE dla silnika samochodu ciężarowego – wskaźniki dla Polski”*. „EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007, Technical report No 16/2007”. Wskaźniki emisji z maszyn roboczych są określone w rozdziale „No 08-Other Mobile Sources & Machinery”, tabela 8-1: „Bulk emission factors for Other Mobile Sources and Machinery”, part 1: Diesel engines”**. Ze względu na śladowe ilości siarki w oleju napędowym, pominięto ją w dalszych obliczeniach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Wskaźniki: tlenki azotu 48.8 g/kg**, ditlenki azotu 1,3 g/kg**, tlenek węgla 15,8 g/kg**, PM – 2,29 g/kg**, węglowodory 6,3 g/kg*

Zużycie oleju napędowego:

- godzinowe przyjęto na 15 l oleju napędowego, czas pracy 2000 h/rok.

Emisje wyznaczono ze wzoru:

Emisja godzinowa

Eh = Z * E * 0,001 kg/h

Emisja roczna

Er = Eh * t

Z – zużycie paliwa na godzinę

E – wskaźnik emisji

t – czas pracy na rok.

Tab. 7.1. Emisja:

| Substancja | kg/h | Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| tlenki azotu | 0,61488 | 1,22976 |
| ditlenek azotu | 0,01638 | 0,03276 |
| tlenek węgla | 0,4095 | 0,819 |
| pył PM | 0,028854 | 0,057708 |
| węglowodory | 0,07938 | 0,15876 |

Węglowodory (HC) alifatyczne stanowią 58% mieszaniny węglowodorów – tj. 0,0460404 kg/h i 0,0920808 Mg/rok, zaś węglowodory aromatyczne 42% tj.  0,0333396 kg/h i 0,0666792 Mg/rok.

W celu ograniczenia emisji hałasu planuje się:

- używać tylko sprawnych technicznie maszyn i urządzeń,

- prace prowadzić odcinkami ok. 5-50m, przez co oddziaływanie w jednym miejscu będzie ograniczone do jednego – kilku dni.

Wszystkie emisje będą krótkotrwałe związane z etapem prac wymagających użycia sprzętu mechanicznego.

## Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999r. Nr 96 poz. 1110) i art. 58 –70 ustawy – Prawo ochrony środowiska zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Punkt ten nie dotyczy innych przypadków.

Ze względu na skalę, rodzaj i położenie przedsięwzięcia - nie dotyczy.

## Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie usytuowana bezpośrednio na terenach objętych formami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020, poz. 55 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane na obszarze:

- Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – cała inwestycja,

- Powidzkiego Parku Krajobrazowego – ok. 2,5 km w kierunku północnym od inwestycji

- Obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH 300026) – ok. 5 km w kierunku zachodnim od inwestycji,

Budowa kanalizacji w żaden sposób nie będzie oddziaływała negatywnie na te tereny, a przyczyni się do poprawy stanu środowiska w planowanej lokalizacji poprzez likwidację szamb oraz zmniejszenie uciążliwości związanych z ich wywozem. Realizacja planowanego przedsięwzięcia jest inwestycją liniową.

Nie wymaga wycinki drzew i krzewów.

Roślinność zielna na poboczu drogi jest regularnie przycinana.

Obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH 300026)

Obowiązującym aktem prawnym dla przedmiotowego obszaru jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH300026). Łączna powierzchnia obszaru wynosi 15 922,12 ha. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem przedmiotami ochrony Obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie są następujące:

1) Siedliska przyrodnicze:

• 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.);

• 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion;

• 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis);

• 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion);

• 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii);

• 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris);

• 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea);

• 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion;

• 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis);

• 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, TilioCarpinetum); • 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae);

• 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe;

• 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum);

• 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae). 2) Gatunki roślin:

• aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa;

• lipiennik Loesela Liparis loeselii;

• selery błotne Apium repens;

• sierpowiec błyszczący Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus. 3) Gatunki zwierząt inne niż ptaki:

• kumak nizinny Bombina bombina;

• piskorz Misgurnus fossilis;

• traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus);

• wydra Lutra lutra;

• zatoczek łamliwy Anisus vorticulus.

Rys. 9.1. Zasięg Obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH 300026) na terenie Gminy Ostrowite i orientacyjna lokalizacja planowanej instalacji (        )

Charakterystyka obszaru zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych przedstawia się następująco: Obszar o młodoglacjalnej rzeźbie z bogactwem form - rynny polodowcowe, morena czołowa, morena denna, równina sandrowa. W granicach obszaru Natura 2000 znajduje się region charakteryzujący się wielkim bogactwem jezior. Są wśród nich jeziora będące największymi: Jez. Powidzkie i Niedzięgiel i często także najgłębszymi w Wielkopolsce: Jez. Powidzkie, Budzisławskie. Oprócz nich znajdują się tu jeziora następujące: Białe, Czarne, Hutka, Kamienieckie, Kosewskie, Modrze, Ostrowickie, Ostrowskie, Procyń, Rusin, Salomonowskie, Skubarczewskie, Słowikowo, Suszewskie, Wierzbiczańskie, Wilczyńskie, Wójcińskie. Przez obszar ostoi przechodzi dział wodny III rzędu rozdzielający zlewnię Noteci i Warty. Na tym obszarze biorą swe źródła rzeki: Wełna, Noteć Zachodnia, Meszna. Lasy, choć są od wieków użytkowane gospodarczo, to zachowały naturalne rysy. Przeważają drzewostany mieszane. Do najlepiej zachowanych kompleksów leśnych należą Lasy Miradzkie i Skorzęcińskie. Na szczególną uwagę zasługują najlepiej w Wielkopolsce wykształcone i zachowane fitocenozy świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum. Często spotkać też można bardzo dobrze zachowane fitocenozy grądów środkowoeuropejskich Galio silvatici-Carpinetum i kwaśnej dąbrowy Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae. Na dnie rynien wzdłuż jezior oraz w bezodpływowych zagłębieniach zachowały się fragmenty łęgów jesionowo-olszowych Fraxino-Alnetum i olsów Carici elongatae-Alnetum. W zarastającej misie Jeziora Czarnego i Salomonowskiego wykształciły się interesujące zbiorowiska roślinności torfowiska niskiego i przejściowego. W otoczeniu jezior oraz w dolinie Noteci Zachodniej rozciągają się zróżnicowane pod względem syntaksonomicznym i florystycznym zbiorowiska łąkowe. Wśród nich licznie reprezentowane są zbiorowiska kalcyfilne i ziołoroślowe. W granicach PLH 30026 Pojezierze Gnieźnieńskie występują jeziora, w których występują najlepiej zachowane w Wielkopolsce formacje podwodnych łąk ramienicowych Charetea (Gąbka, Burchardt 2006). Jeziora: Niedzięgiel, Budzisławskie, Czarne są jedynymi ostojami niektórych gatunków ramienic w skali Polski a nawet Europy. Jeziora ramienicowe stanowią aż 14,3 % powierzchni Ostoi. Obszar ma ważne znaczenie dla zachowania podwodnych łąk ramienicowych w Polsce. Lasy (szczególnie kompleks Lasów Miradzkich) wchodzące w skład Ostoi cechują się także najlepiej zachowanymi w Wielkopolsce świetlistymi dąbrowami Potentillo albae-Quercetum. Wyróżniającym dla tego obszaru elementem szaty roślinnej są także kalcyfilne łąki o zmiennej wilgotności (trzęślicowe oraz świeże) oraz torfowiska nakredowe rozwijające się na

pokładach kredy jeziornej. Obszar Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie (PLH 300026) posiada plan zadań ochronnych ustanowiony następującymi aktami prawnymi:

• Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026;

• Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 września 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026.

Planowana instalacja zlokalizowana będzie poza terenami cennymi dla obszaru Natura, wskazanymi w ww. rozporządzeniu.

Powidzki Park Krajobrazowy

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym dla Powidzkiego Parku Krajobrazowego jest Uchwała Nr XXIX/753/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Park o powierzchni 24 887,21 ha zlokalizowany jest na terenie gmin: Kleczew, Ostrowite, Ostrowite, Powidz, Słupca, Wilczyn i Witkowo. Powierzchnia parku na terenie Gminy Ostrowite wynosi 3 416,85 ha, co stanowi 13,7 % jego powierzchni.

Do szczególnych celów ochrony na terenie Parku należy:

• ochrona i zachowanie polodowcowego krajobrazu fragmentu Pojezierza Gnieźnieńskiego, a w szczególności – krajobrazu jezior rynnowych oraz pagórków morenowych i innych charakterystycznych form geomorfologicznych;

• zachowanie populacji rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk;

• zachowanie naturalnych ekosystemów jezior i mokradeł;

• utrzymanie walorów kulturowych. Na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego wprowadzono następujące zakazy:

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym; 8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych;

9) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;

10) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych.

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana poza obszarem Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu Powidzko-Bieniszewski został wyznaczony uchwałą Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29.01.1986 r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów (Dz. Urz. Woj. Kon. Nr 1, Poz. 2), zmienioną rozporządzeniem Nr 14 Wojewody Konińskiego z dnia 23.07.1998 r. Wymienione akty prawne utraciły moc na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, jednak na podstawie art. 7 cytowanej ustawy obszar chronionego krajobrazu stał się obszarem chronionego krajobrazu w rozumieniu tej ustawy, a następnie na podstawie art. 153 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018, poz. 1614 ze zm.) stał się obszarem chronionego krajobrazu w rozumieniu tej ustawy. Stąd rozpatrywany obszar nadal funkcjonuje jako forma ochrony przyrody, jednak nie obowiązują w stosunku do niego żadne zakazy z katalogu określono w art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Powierzchnia Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wynosi 46 000 ha. Charakterystyka obszaru przedstawia się następująco (zgodnie ze stroną www.konin.lasy.gov.pl): Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje południowy fragment Pojezierza Gnieźnieńskiego połączony ciągiem wzgórz moreny czołowej z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej. Obszar ten łączy się z doliną Warty ciągiem wzgórz moreny czołowej przez rejon Puszczy Bieniszewskiej i dolinę Meszny ze sztucznym zbiornikiem na północ od Słupcy. Obszar jako całość jest najważniejszym ogniwem ekologicznym systemu ochrony ze względu na największą w skali byłego województwa konińskiego koncentrację walorów przyrodniczych, krajobrazowych i rekreacyjnych. Tu znajduje się resztka dawnej Puszczy Bieniszewskiej z czteroma rezerwatami przyrody. Jest to najcenniejszy pod względem morfologicznym obszar na terenie byłego woj. konińskiego, mający rzeźbę młodoglacjalną, związaną ze zlodowaceniem bałtyckim. Wzgórza moreny czołowej ciągną się od Powidza do Konina. Osiągają wysokość do 125 m n.p.m., przy wysokościach względnych dochodzących do 20 m i spadkach terenu do 30°. Wzgórza te mają zróżnicowaną rzeźbę – od wyraźnych wałów o płaskim szczycie, po wznoszący się szereg pagórków. Bardzo atrakcyjnymi i często spotykanymi na tym obszarze formami są rynny polodowcowe z jeziorami. Mają one strome, wysokie krawędzie (10-15 m); tworzą cały system długich, równoległych obniżeń, mających kierunek z północnego wschodu na południowy zachód i z północy na południe, kontrastujący z równie licznymi zagłębieniami bezodpływowymi moreny dennej o nieregularnych kształtach. Wzdłuż rynny powidzkiej ciągnie się wyraźny wał ozu. Największe jeziora tego obszaru to: Powidzkie, Niedzięgiel, Suszewskie, Wilczyńskie, Budzisławskie oraz Ostrowickie – w znacznej części linii brzegowej otoczone lasami. Wiele uroku mają też małe jeziorka położone w lesie, z bujnie rozwijającą się roślinnością szuwarowo – wodną (np. jeziorko koło wsi Gaj, J. Słowikowskie, J. Białe, J. Kańskie). Z Powidzko-Bieniszewskim OCHK od strony wschodniej sąsiaduje jezioro Gosławickie i Pątnowskie, stanowiące naturalne połączenie z Goplańsko-Kujawskim OCHK. Lasy towarzyszące jeziorom są przeważnie uprawami sosnowymi, rosnącymi na rozmaitych siedliskach: grądu ubogiego, boru mieszanego i rzadko grądu bogatego. Najwyższymi walorami ekologicznymi charakteryzują się lasy koło J. Niedzięgiel i J. Białego, posiadające sporo starych drzewostanów sosnowych z bogatym podrostem drzew liściastych (grab, buk, dąb, brzoza). Piękny fragment starej dąbrowy świetlistej znajduje się na wzgórzu na terenie ośrodka wypoczynkowego w okolicy Skorzęcina. Powidzko-Bieniszewski OCHK tradycyjnie wykorzystywany jest jako teren wypoczynkowy. Znajdują się tu liczne szlaki turystyczne i ośrodki wypoczynkowe.

Planowana inwestycja zlokalizowana w obszarze  Powidzko-Bieniszewski OCHK.

Pomniki przyrody

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana około 5 km od najbliższych pomników przyrody.

Tereny podmokłe i górskie

Najbliższe tereny podmokłe związane są z Jeziorem Ostrowite ok. 150 – 300 m na zachód Najbliższym ciekiem wodnym jest Struga Biskupia przecinająca teren inwestycji.

W odległości najbliższych 30 km brak obszarów uzdrowiskowych i górskich.

Korytarze ekologiczne

Przez obszar Gminy Ostrowite przebiega fragment korytarza ekologicznego KPnC-15B Pojezierze Gnieźnieńskie o randze krajowej wyznaczony przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot.

miejsce

przedsięwzięcia

Rys. 9.4. Fragment Mapa Korytarzy ekologicznych 2012r. Autorzy Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011(mapa poglądowa OpenStreetMap).

Ze względu na usytuowanie planowanej instalacji oraz jej skalę nie przewiduje się jej: wpływu na pogarszanie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla których obszary te zostały wyznaczone, negatywnego wpływu na gatunki dla których obszary te wyznaczono, pogarszania integralności tych obszarów lub ich powiązania z innymi obszarami. Przedsięwzięcia nie wpłynie także na formy ochrony obowiązujące na tych obszarach.

Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania i migracji.

Lokalizacja projektowanej instalacji znajduje się poza terenami wyznaczonymi w opracowaniu „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” (Kuźniak S., Dolata P., Poznań 2008), ujęty jest on także w planach Zagospodarowania Województwa Wielkopolskiego. Ostoje ptaków zostały wyznaczone niezależnie od istniejących już obszarowych form ochrony przyrody na podstawie dostępnych danych literaturowych, niepublikowanych materiałów oraz wiedzy autorów opracowania.

Jezioro Powidzkie i Skorzęcińskie stanowią miejsca koncentracji ptaków wodnych (głównie różnych gatunków kaczek oraz łyski, a ostatnio także mewy pospolitej, gęsi zbożowej, gęgawy i łabędzia niemego) podczas wędrówek. Jeziora wytypowane jako jedne z 30 najważniejszych w Wielkopolsce dla ptaków w czasie jesiennej migracji i zimowania.

- obszar planowanej inwestycji.

Rys. 9.5.. Obszary cenne dla ptaków na podstawie opracowania „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” (Kuźniak S., Dolata P., Poznań 2008).

Ochrona drobnych zwierząt i roślin.

Obszar pod inwestycje jest intensywnie wykorzystywany jako pobocze drogi. Roślinność zielna jest regularnie wykaszana (kilka razy w roku).

Nie stwierdzono miejsc korzystnych do stałego bytowania drobnych zwierząt w tym gniazdowania ptaków ani gatunków roślin prawnie chronionych.

Zaleca się

- przed przystąpieniem do prac skontrolować teren pod względem występowania drobnych zwierząt, w razie konieczności przenieść je w bezpieczne miejsce,

- w trakcie robót, co rano kontrolować pozostawione wykopy w celu uwolnienia drobnych zwierząt (płazów, ssaków) przed przystąpieniem do prac,

- prace w pobliżu drzew prowadzić z zachowaniem bezpiecznej odległości,

- podczas realizacji inwestycji prace ziemne przy korzeniach drzew będą wykonywane ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego. Odsłonięte korzenie zostaną natychmiast zabezpieczone przed przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemią, piaskiem bądź wilgotną (stale nawadnianą) tkaniną.

- przycinanie gałęzi, korzeni tylko w razie konieczności,

-nie dopuszcza się przycięć w ilości przekraczającej 1/3 objętości korony lub bryły korzeniowej,

- miejsca zranione po przycięciu zabezpieczyć preparatami ochronnymi,

- wierzchnią warstwę ziemi z darnią roślinną gromadzić osobno, a po zakończeniu prac wykorzystać do odbudowania wierzchniej warstwy gleby,

- w przypadku natrafienia na siedliska gatunków chronionych wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o odpowiednie odstępstwa.

## Ochrona wód.

Inwestycja zlokalizowana na obszarze dorzecza Odry, dla którego opracowano plan gospodarowania wodami, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych PLRW60002318345299 Struga Biskupia do wpływu, do Jeziora Gosławskiego oraz wód podziemnych JCWPd PLGW600062.

## Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Dz.U.2016 poz. 1967:

PLRW60002318345299 Struga Biskupia do wpływu do jeziora Gosławskiego

Działania:

- podstawowe:

- działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej,

- kontrola użytkowników prywatnych i przedsiębiorców,

- realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

- uzupełniające:

- opracowanie warunków korzystania z wód zlewni,

Jednolita część wód podziemnych JCWPd PLGW600062

Działania:

- podstawowe:

- optymalizacja zużycia wody,

- sprawozdawczość z zakresu korzystania z wód,

- uzupełniające:

- administracyjne,

- badanie i monitorowanie środowiska wodnego,

- indywidualne ustalenie celu środowiskowego,

- sprawozdawczość z zakresu korzystania z wód.

źródło Ustalenia aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w latach 2016-2021, RZGW Poznań.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie narusza a wpisuje się w ustalenia aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami na obszarze Odry oraz w zawarte cele i działania.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty zostały przyjęte rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 2129) i weszły w życie z dniem 1 maja 2014 r. Warunki korzystania z wód regionu wodnego określają: szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. Planowane przedsięwzięcie nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.

Teren przedsięwzięcia poza obszarami zagrożonymi powodziami i podtopieniami.

Planowane przedsięwzięcie nie ma wpływu na plany zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016r., poz. 1938), str. 52.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na:

- przyjęty w dniu 5 grudnia 2017 roku Obwieszczeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przygotowaniu (przyjęciu) planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615).

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM większej od 2 000, w systemy kanalizacyjne 
i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Program koordynuje działania gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w realizacji infrastruktury sanitacji na ich terenach.

Celem Programu, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami.

Planowane przedsięwzięcie dotyczące systemu oczyszczania ścieków w Gostuniu wraz z zwiększeniem długości sieci kanalizacyjnej, ujęte jest w aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych z 2017 r.

Zgodnie z mapą Hydrograficzną Polski teren pod przedsięwzięcie zaliczany jest do gruntów o zaleganiu wód gruntowych na poziomie ok. 2 m ppt. a pod względem infiltracji do III klasy gruntów tj. słabej przepuszczalności. Jedynie krótki odcinek okolic przejścia przez ciek Struga Biskupia zaliczany jest do gruntów o zaleganiu wód gruntowych na poziomie ok. 1 m ppt. a pod względem infiltracji do I klasy gruntów tj. łatwej przepuszczalności.

Zgodnie z zapisami studium zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji stanowi fragment moreny czołowej spiętrzonej. Dla większej części moreny charakterystyczne jest występowanie I poziomu o zwierciadle napiętym zazwyczaj w granicach 5-7 m ppt. Woda na tych głębokościach, występująca w piaskach śródglinowych (lub międzymorenowych). Z rozeznania terenowego (informacji uzyskanej od innych przedsiębiorców prowadzących wykopy budowlane na tym terenie) nie występu tu problemy z zalewaniem wykopów przez wody gruntowe. Jeśli zalania mają miejsce, jest to działanie okresowe związane z większymi opadami atmosferycznymi. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych istnieje możliwość okresowego przeniesienia prac na inny odcinek o płytszych wykopach. Tym samym ewentualne odwodnienia nie będą miały wpływu na poziom wód gruntowych i będą miały charakter okresowy, ograniczony do czasu budowy i miejsca objętego budową.

Zgodnie z mapą Geologiczną Polski:

-  Litologia: Piaski i żwiry moren martwego lodu, Geneza: osady piaszczyste z przewarstwieniami żwirów z głazikami, miejscami piaski są mocno zaglinione  – większość obszaru przedsięwzięcia,

-  Litologia: gliny zwałowe, Geneza: słabo zwięzłe, piaszczyste o dużym zróżnicowaniu strukturalnym ich miąższość wynosi kilka metrów ),

- Litologia: torfy na gytiach, mułkach i kredzie jeziornej.

Zgodnie z mapami Geośrodowiskowymi Polski opracowanymi w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska, arkusz 476 Kleczew, plansza B, obszar przedsięwzięcia został zaliczony do terenów o średnim stopniu zagrożenia głównego użytkowego poziomu wód podziemnych.

Przedsięwzięcie realizowane poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych GZWP: Najbliższe to 144 Dolina Kopalna Wielkopolski (ok. 3,7 km na północny zachód) i143 Subzbiornik Inowrocław – Gniezno (ok. 3,0 km na północny zachód).

Wykonawca oświadcza, że w wypadku natrafienia na urządzenia melioracyjne dreny sączki, zbieracze, zostaną one po uzgodnieniu z odpowiednimi służbami przebudowane w sposób gwarantujący zachowanie ich dotychczasowej funkcjonalności.

Przedsięwzięcie nie będzie miało ujemnego wpływu na wody powierzchniowe oraz podziemne. Instalacja będzie całkowicie szczelna podłączona do gminnej oczyszczalni ścieków. Woda odprowadzana z wykopów nie będzie spuszczana do pobliskiego jeziora oraz cieku wodnego.

Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na realizację celów środowiskowych ponieważ będzie odprowadzać ścieki do gminnej oczyszczalni ścieków i tym samym nie wpływa na stan wód.

Przedsięwzięcie i jej oddziaływanie nie będzie wpływać na wody morskie oraz rozwój śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Informacja o ochronie i wpisie do rejestru zabytków

Na obszarze projektowanej kanalizacji występują wartości środowiska kulturowego wpisane do ewidencji dóbr kultury, są to:

- strefa „B” ochrony konserwatorskiej obejmująca obszary ujęte w ewidencji zabytków:

- Jarotki — park dworski,

- w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, strefy ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych:

- st. I w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/4,

- st. 2 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/14,

- st. 3 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/17,

- st. 4 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/18,,

- st. 5 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/19,

- st. 6 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/23,

- st. 7 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/24,

- st. 8 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/26,

- st. 9 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/75,

- st. 13 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/82,

-st. 14 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/83,,

-st. 15 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/84,

- st. 16 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/87,

- st. 17 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/88,

- st. 18 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/89,

- st. 19 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/90,

- st. 20 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/91,

- st. 21 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/92,

- st. 22 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/95,

- st. 23 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/96,

- st. 24 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/103,

- st. 25 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/104,

- st. 26 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/105,

-st. st. 27 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/106,

- st. 28 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/107,

- st. 29 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/108,

- st. 30 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/109,

- st. st. 31 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/110,

- st. 32 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/182,

- st. 33 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/196,

- st. 34 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/198,

- st. 35 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/199,

- st. 6 w miejscowości Jarotki, obręb Jarotki, ob. AZP 53-38/202,

Inwestycja będzie realizowana poza ww. obszarami. Inwestycja nie będzie miała wpływu na tereny podlegające ochronie konserwatorskiej.

Brak jest pełnej wiedzy na temat wszystkich stanowisk archeologicznych na terenie gminy Ostrowite. Informacje dotyczące stanowisk archeologicznych pochodzą z lat 80. i 90. XX w., stąd niezbędna jest weryfikacja posiadanych informacji o istniejących zasobach archeologicznych. Uwzględniając powyższe można stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na stanowiska archeologiczne na terenie Gminy Ostrowite.

W przypadku natrafienia w trakcie prac na obiekty historyczne lub archeologiczne zostaną powiadomione o tym odpowiednie służby.

## Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Na obszarze planowanym pod inwestycję brak podobnej inwestycji. Przyjęta koncepcja technologii transportu ścieków poprzez sieć sanitarną zakłada współpracę kanałów grawitacyjnych i tłocznych. Ścieki które zostaną zebrane z planowanego terenu zostaną zrzucone do projektowanej przepompowni ścieków, a kolektorem tłocznym do istniejącej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Szczelność sieci sanitarnej zapobiegnie degradacji i zanieczyszczeniu profilu glebowego oraz migracji ścieków do wód gruntowych i powierzchniowych w obrębie terenu objętego planowanym przedsięwzięciem. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy jak i eksploatacji nie spowoduje zwiększenia emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego w stosunku do stanu obecnego.

Planowane przedsięwzięcie, należy zaliczyć do inwestycji proekologicznych, jego zadaniem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ostrowite.

## Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Omawiane przedsięwzięcie nie zostało sklasyfikowane jako o zwiększonym ani o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, przedsięwzięcie nie jest zobowiązane do opracowania planu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym (zgodnie z art. 248 ust. 3 ustawą Prawo Ochrony Środowiska i Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138).

Rozpatrując możliwości wystąpienia awarii wymienić należy kolejne ich rodzaje:

- pożar,

- uszkodzenie mechaniczne urządzeń lub budowli,

Awaria jaką jest pożar może wyniknąć ze zdarzeń losowych, nie zastosowania obowiązujących na terenie instalacji procedur BHP i p.poż., może być również wynikiem klęski żywiołowej.

W przypadku wystąpienia pożaru, wprowadzone zostaną zanieczyszczenia powstałe w wyniku spalania, półspalania i niecałkowitego spalania. Do atmosfery wprowadzone zostaną pyły, sadze i gazy przede wszystkim dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, tlenki siarki i inne gazy powstałe z utleniania części wyposażenia budynku. Do środowiska wprowadzane mogą być również ścieki po-pożarowe, zawierające elementy substancji ropopochodnych, wyposażenia budowli itp.

W przypadku uszkodzeń mechanicznych (w tym zatkania) urządzeń powstaną odpady związane z ich naprawą. Prowadzący zakład naprawy zleca podmiotom zewnętrznym, które są odpowiedzialne za prawidłowe zagospodarowanie powstałych odpadów.

Może także dojść do rozszczelnienia lub przelania się ścieków. Wydostające się ścieki przedostaną się do środowiska gruntowo wodnego. W celu ograniczenia tego typu zdarzeń na przepompowniach znajdują się urządzenia kontrolne przepływu ścieków alarmujące w przypadku zmian ich wartości poza dopuszczalną skalę. Instalacja jest w odległości kilkudziesięciu kilkuset metrów od jeziora minimalizując zagrożenie spływu ścieków do jeziora. W miejscu przejścia pod ciekiem wodnym Biskupia Struga dodatkowo kanalizacja będzie poprowadzona w rurach osłonowych.

W przypadku wystąpienia awarii, instalacja zostanie wyłączona z użytkowania do czasu usunięcia przeprowadzenia napraw.

## Kumulacja oddziaływań z pobliskimi obiektami i instalacjami.

Ze względu na skalę, rodzaj oraz ograniczenia istniejących oddziaływań głównie w zakresie gospodarki wodno ściekowej oraz istniejące budowle jako bariery architektoniczne emisji z zakładu na tereny sąsiednie, nie przewiduje się kumulacji oddziaływań z pobliskimi obiektami i instalacjami.

- Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIKI

Orientacyjna lokalizacja przedsięwzięcia i obszarów chronionych przyrodniczo

(na podstawie http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)

Zgodnie z mapą Geologiczną Polski:

1. Litologia nr 14: gliny zwałowe, Geneza: słabo zwięzłe, piaszczyste o dużym zróżnicowaniu strukturalnym ich miąższość wynosi kilka metrów ),

2. Litologia nr 8: Piaski i żwiry moren martwego lodu, Geneza: osady piaszczyste z przewarstwieniami żwirów z głazikami, miejscami piaski są mocno zaglinione  – większość obszaru przedsięwzięcia,

3. Litologia nr 1: torfy na gytiach, mułkach i kredzie jeziornej

Przedsięwzięcie na tle lokalizacji Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.

(na podstawie PIG https://www.pgi.gov.pl) -