Ostrowite, 30.04.2019r.

Znak sprawy:OO.ZP.271.21.2019

Zapytanie ofertowe

„ Pełnienie  funkcji Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego  dla  zadania  pn. Modernizacja  oczyszczalni  ścieków  w m. Gostuń wraz z budową  kanalizacji sanitarnej

z  przykanalikami w m. Sienno.”

”

1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Ostrowite

ul. Lipowa 2,

62-402 Ostrowite

tel. 632765121 w. 154

fax. 632765160

2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem  zamówienia   jest pełnienie  funkcji  Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego dla zadania  pn „ Modernizacja  oczyszczalni  ścieków  w m. Gostuń  i budowa kanalizacji sanitarnej   z przykanalikami  w m. Sienno”  zgodnie  z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz  na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami oraz w ofercie wykonawcy.

2. Do zakresu obowiązków  inspektora nadzoru inwestorskiego należy zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:

2.1. Sporządzanie  raportów miesięcznych, interwencyjnych i rozliczeniowych z zaawansowania robot budowlanych na poszczególnych  zadaniach wchodzących  w zakres przedmiotu zamówienia,

2.2. Kontrola kosztorysów powykonawczych w zakresie  zgodności z projektem  budowlanym  i wykonawczym oraz przepisami  budowlano-technicznymi.

2.3 Udział w czynnościach  odbioru  i  rozliczania zadania , a w szczególności:

2.3.1. Udział przekazania w czynnościach przekazania Wykonawcy robót  budowlanych  terenu budowy i udział w spotkaniach  organizowanych  przez Zamawiającego w sprawach dotyczących  realizacji przedmiotowej inwestycji

2.3.2. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2.3.3. Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,

2.3.4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

2.3.5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

2.3.6. Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

2.4. Sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu.

2.5. Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi geodezyjnej oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne.

2.6. Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych.

2.7. Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2.8. Kontrola, jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola, jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.

2.9. Stałe (co najmniej co miesięczne), w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie Zamawiającemu.

2.10.Sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z Wykonawcą.

2.11.Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski.

2.12.Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.

2.13.Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez Wykonawcę.

2.14.Udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

2.15.Wzywanie w imieniu Zamawiającego projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień.

2.16.Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, robót z art. 67 ustawy Pzp lub zamiennych zgłaszanych przez Wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień.

2.17.W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub robót z art. 67 ustawy Pzp, prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.

2.18.Opracowanie protokołów konieczności oraz opinii i uzasadnień:

2.18.1.na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.

2.18.2.na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego

2.19.Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, nie rzadziej niż raz na miesiąc (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział brać będą Wykonawca robót.

2.20.W przypadkach koniecznych Zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie terminie.

2.21.Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.22.Przyjęcie od Wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej.

2.23.Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem.

2.24.Weryfikacja oraz zatwierdzenie operatu kolaudacyjnego z zakresu robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, opracowanie i przekazanie pełnego kompletu dokumentacji niezbędnej do rozliczenia inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym.

2.25.Kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego Podwykonawcami

2.26.Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi - wymagana jest obecność minimum dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie w sposób uzgodniony z Zamawiającym,

2.27.Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach

3. Zakres  przedmiotu  nadzoru obejmuje inwestycja   pn „ Modernizacja  oczyszczalni  ścieków  w m. Gostuń  i budowa kanalizacji sanitarnej  w m. Sienno” która  obejmuje  dwa zadania

Zadanie 1: Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sienno i  zadanie 2: Przebudowa  i modernizacja oczyszczalni ścieków  w Gostuniu.

Zadanie 1 . „Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sienno „ obejmować  będzie  budowę  sieci  kanalizacyjnej   w zakresie:  kolektory PCV 200  mmm-  649,00 m,  rurociąg  tłoczny PEHD 90mmm – 241 m, przyłącza PVC 160 mm- 210,00 m / 5 szt.  ,  przyłącza  PVC 200 mm – 102,00 m / 2 szt., i

przepompownia ścieków – 1 szt. ,

Zadanie 2. „Przebudowa  i modernizacja oczyszczalni ścieków  w Gostuniu”

obejmować  będzie  wykonanie  prac  budowlanych :

- remont  budynku oczyszczenia mechanicznego  wraz  z węzłem  mechanicznego  oczyszczania ścieków MO;

- budowa wiaty na osady;

- remont pomieszczenia  odwadniania   osadu wraz z  prasą  i  wyposażeniem;

- remont  zbiornika SBR z wymianą wyposażenia ;

- przywrócenie  funkcji z zbiornika retencyjnego do pracy jako SBR wraz z wyposażeniem;

- punkt zlewny  ścieków  dowożonych ASZ;

- pompownia ścieków  surowych komunalnych PSS;

- studnia  zaworowa SZ1 ;

- punkt  zlewny osadów dowożonych ASZ.

- pompownia  osadów dowożonych P0

- studnia zaworowa  SZ2

- studnia zaworowa SZ3;

- komora elekrozasuwowa KEZ;

- wielofunkcyjny  reaktor  osadu  czynnego  SBR;

- studnia zaworowa SZ4;

- studnia przepływomierza SPP1;

- studnia zaworowa  SZ5;

-  remont zbiornika osadu wraz z  wyposażeniem ZO;

- stacja dmuchaw SD;

- studnia przepływomierza SPP2;

- wylot kanalizacyjny;

- monitoring jakości powietrza;

- instalacja teletechniczna i sterująca;

- rozdzielnice elektryczne w  budynkach oraz szafki lokalne usytuowane przy  obiektach  technologicznych;

- instalacja oświetlenia  wewnętrznego i  zewnętrznego;

- instalacja  gniazd 400 V i 230V;

-  instalacja ochrony przepięciowej;

-  instalacja  połączeń wyrównawczych i  ochrony przeciwporażeniowej;

- wpięcie  nowych  urządzeń w  istniejący  system monitoringu;

Przedmiot zamówienia  będzie  realizowany  w  trakcie   pracy   istniejącej oczyszczani

3. Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do czasu zakończenia i  rozliczenia zadania inwestycyjnego.

2. Przewidywany termin zakończenia zadania inwestycyjnego - do dnia 16.10.2020r

4. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

1.2 sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Wykonawca musi wykazać, że:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

1.3 zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, że:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę w zakresie pełnienia nadzory inwestorskiego w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji obiektu oczyszczalni ścieków , o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto i przepustowości oczyszczalni nie mniejszej niż 350 m3/d.

2) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia tj.:

- a) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, posiadającą uprawnienia do nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, należącej do właściwego samorządu zawodowego, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe.

- b) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, posiadającą uprawnienia do nadzoru robót w specjalności sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, należącej do właściwego samorządu zawodowego, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe.

- c) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, posiadającą uprawnienia do nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe.

d)  co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

posiadającą uprawnienia do nadzoru robót w specjalności drogowej w zakresie  budowy dróg wewnętrznych, bez ograniczeń, należącej do właściwego samorządu zawodowego, oraz co . najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył następujące dokumenty na etapie składania ofert:

1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do zapytania  ofertowego

2) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa oświadczenie dotyczące braku istnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do zapytania  ofertowego).

5). Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wg załącznika nr 4 do zapytania  ofertowego   dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

5) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za nadzorowanie robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 5 do zapytania  ofertowego

5. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta musi zawierać informacje, których zakres zamawiający określił w załączonym Formularzu „Oferty”.

6. Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie z naniesionymi oznaczeniami:

Pełnienie  funkcji Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego  dla  zadania  pn. Modernizacja  oczyszczalni  ścieków  w m. Gostuń wraz z budową  kanalizacji sanitarnej  w m. Sienno

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Obsługi Klienta lub pok. nr 19 (Sekretariat) w terminie do dnia 14.05.2019r,

- Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże pisemnie oferentom,

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Kryterium wyboru oferty

Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną spełniającą wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Niekompletne oferty (bez podpisu, uprawnień) nie będą brały udziału w postępowaniu. 
W przypadku złożenia przez kilku oferentów kompletnych ofert z identyczną ceną, do w/w oferentów zostaną wysłane wezwania do złożenia ofert dodatkowych, aż do momentu rozstrzygnięcia 
postępowania.

8. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert

9.  Zmiana warunków postępowania w trybie zapytania ofertowego:

Zamawiający przed upływem terminu składania ofert  może zmienić warunki zapytania ofertowego. Informację o dokonanej zmianie Zamawiający przekaże pisemnie oferentom .

10.  Odwołanie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie przed podpisaniem umowy. Informację o odwołaniu postępowania Zamawiający przekaże pisemnie oferentom.

11.   Wzór umowy stanowi załącznik nr 6.

12. Dodatkowe informacje

Osoby upoważnione do kontaktu: Anna Makowska, tel.: 632765160 , email: zamowienia@ostrowite.pl .

- Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres email, telefonicznie lub faksem pod nr 63 2765 160.

13. Załączniki:

1. wzór formularza ofertowego ( załącznik nr 1)

2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące  spełniania  warunków udziału w postępowaniu na

podstawie art. 25 ust.1 ustwy Pzp (załącznik nr 2)

3. Oświadczenie wykonawcy potwierdzających  brak  podstaw  do wykluczenia  z postępowania , na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. (  załącznik nr 3)

4. Wykaz usług ( załącznik nr 4)

5. Wykaz osób (załącznik nr 5)

6.  Projekt  umowy ( załącznik nr 6).

UWAGA!!!

Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów, wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności konieczne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Sporządziła:
Anna Makowska

Zatwierdził:

Wójt Gminy Ostrowite

/-/ mgr Mateusz Wojciechowski