KARTA   MATERIAŁÓW

Lp.

Nazwa materiału	Cena

Roboty budowlane przygotowawcze i rozbiórkowe budynku świetlicy

1.

Piaski do zapraw  budowlanych

Limit :    1,26892  m3	Wynik :

2.

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków

Limit :    7,72500  kg	Wynik :

3.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)

Limit :    4,21340  kg	Wynik :

4.

Wapno gaszone (ciasto wapienne)

Limit :    0,54120  m3	Wynik :

5.

Gips budowlany szpachlowy

Limit :    0,34440  t	Wynik :

Lp.

Nazwa materiał	Cena

6.

Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm

Limit :    57,50000  szt	Wynik :

7.

Woda przemysłowa z rurociągu

Limit :    1,58708  m3	Wynik :

Instalacje C.O.

1.

Taśmy dylatacyjne z pianki PE 8x170 mm

Limit :    126,92160  m	Wynik :

2.

Spinki z tworz.szt.do rur do rur PB Hep2O

Limit :   9 934,96000  szt	Wynik :

3.

Folie polietylenowe

Limit :    130,51500  m2	Wynik :

Lp.

Nazwa materiału	Cena

4.

Płyty styropianowe

Limit :    118,65000  m2	Wynik :

5.

Taśmy montażowe klejące z tworzywa sztucz.

Limit :    390,52800  m	Wynik :

6.

Rury stalowe  32 mm

Limit :    6,40000  m	Wynik :

7.

Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  15 mm

Limit :    1,00000  szt	Wynik :

8.

Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  32 mm

Limit :    18,00000  szt	Wynik :

Lp.

Nazwa materiału	Cena

9.

Rury osłon.PE na rury prz.c.o.ukł.na strop

Limit :    6,78000  m	Wynik :

10.

Rury z polibutylenu

Limit :   1 490,24400  m	Wynik :

11.

Zawory wodne przelotowe  20 mm

Limit :    1,00000  szt	Wynik :

12.

Zawory wodne zwrotne  20 mm

Limit :    1,00000  szt	Wynik :

13.

Zawory bezpiecz.bezkołnierzowe   20 mm

Limit :    1,00000  szt	Wynik :

Lp.

Nazwa materiału	Cena

14.

Grzejniki konwektorowe

Limit :    18,00000  szt	Wynik :

15.

Bojlery do podgrzewania wody

Limit :    1,00000  szt	Wynik :

16.

Wężownice do bojlerów

Limit :    1,00000  szt	Wynik :

17.

Konstrukcje wsporcze pod podgrzewacze wody

Limit :    1,00000  kg	Wynik :

18.

Hak stalowy do rur o średnicy   32 mm

Limit :    2,00000  szt	Wynik :

Lp.

Nazwa materiału	Cena

19.

Aparaty

Limit :    1,00000  szt	Wynik :

20.

Rozłączniki izolacyjne serii FR100 i FR500

Limit :    4,00000  szt	Wynik :

21.

Odgałęźnik izol.n/t 4 wylot.380 V,nf 648

Limit :    6,12000  szt	Wynik :

22.

Przewody kabelkowe miedziane YDYp, 750 V

Limit :    16,43200  m	Wynik :

Ścianki działowe

1.		2200230

Płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm

Limit :    341,44800  szt	Wynik :

2.   		2380899

Zaprawy budowlane zwykłe

Limit :    0,41640  m3	Wynik :

Stolarka drzwiowa

1.

Skrzydła płyt.wewn.okl.fornir.oszkl.D6-C

Limit :    16,20000  szt	Wynik :

2.

Ościeżnice regul.MDF 1-skrz.forn.221-280mm

Limit :    16,20000  szt	Wynik :

Malowanie wewnętrzne

1.		0002660

Środek gruntujący StoPrep Miral

Limit :    111,93000  kg	Wynik :

2.		1504118

Farby lateksowe akrylowe do wnętrz -kolor.

Limit :    88,26480  dm3	Wynik :

Instalacje elektryczne

1.		1510105

Farba olejna nawierzch.ogóln.stos.-szara

Limit :    0,01000  dm3	Wynik :

2.		7052999

Szafki (skrzynki) rozdzielcze bud.ogólnego

Limit :    1,00000  szt	Wynik :

Lp.

Nazwa materiału	Cena

3.

Wsporniki mon.(szyna nośna)TH35-7,5(950mm)

Limit :    1,00000  szt	Wynik :

4.

Szyny łączeniowe 3-biegunowe BJ 3/16x12

Limit :    1,00000  szt	Wynik :

5.

Listwy zaciskowe

Limit :    1,00000  szt	Wynik :

6.

Oprawy do świetlów.wnęt.,

Limit :    16,00000  szt	Wynik :

7.

Oprawy hermetyczne

Limit :    14,00000  szt	Wynik :

Lp

Nazwa materiału	Pobrania, zwroty	Pozostało

8.

Wyłącznik nadprądowy,1- bieg.S191 B10-20 A

Limit :    6,00000  szt	Wynik :

9.

Wyłączniki nadprądowe,serii S190 220/415 V

Limit :    3,00000  szt	Wynik :

10.

Wyłączniki przeciwporażen.,różnicowo-prąd.

Limit :    1,00000  szt	Wynik :

11.

Rozłączniki izolacyjne serii FR100 i FR500

Limit :    2,00000  szt	Wynik :

12.

gniazda podtynkowe

Limit :    14,28000  szt.	Wynik :

Lp.

Nazwa materiału	Pobrania, zwroty	Pozostało

13.

Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V

Limit :    218,40000  m	Wynik :

14.

Kabel elektroen.miedz.YKY 5x16;   0,6/1 kV

Limit :    26,00000  m	Wynik :

Instalacje wodno-kanalizacyjne

1.

Cementy murarskie

Limit :    0,06000  kg	Wynik :

2.

Szafki drewniane kuchenne zlewozmywakowe

Limit :    1,00000  m2	Wynik :

3.

rury miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm

Limit :    30,78400  m	Wynik :

Lp.

Nazwa materiału	Cena

4.

kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm

Limit :    21,01600  szt.	Wynik :

5.

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm

Limit :    18,14400  m	Wynik :

6.

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm

Limit :    18,60000  m	Wynik :

7.

rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

Limit :    22,56000  m	Wynik :

8.

rury PVC przepustowe o śr. 50 mm

Limit :    3,76000  m	Wynik :

Lp.

Nazwa materiału	Cena

9.

kształtki PVC ciśnieniowe (gwintowane) o śr.

zewnętrznej 20 mm

Limit :    3,00000  szt.	Wynik :

10.

kształtki z PVC ciśnieniowe łączone na klej o śr.

zewnętrznej 20 mm

Limit :    9,00000  szt.	Wynik :

11.

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm

Limit :    21,82800  szt.	Wynik :

12.

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm

Limit :    9,00000  szt.	Wynik :

13.

kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm

Limit :    39,26000  szt.	Wynik :

Lp.

Nazwa materiału	Cena

14.

Zawór  wodny czerp.ze zł.węż.,mos.M3 15mm

Limit :    3,00000  szt	Wynik :

15.

zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej

25 mm

Limit :    8,00000  szt.	Wynik :

16.

Baterie umywalkowe i zlewozmywak. ścienne

Limit :    1,00000  szt	Wynik :

17.

bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca

mosiężna standardowa śr.15 mm

Limit :    3,00000  szt.	Wynik :

18.

syfony umywalkowe mosiężne ze spustem

Limit :    3,00000  szt.	Wynik :

Lp.

Nazwa materiału	Cena

19.

umywalki porcelanowe

Limit :    3,00000  szt.	Wynik :

20.

Zlewozmywak  blaszany emal.2-komorowy g.I

Limit :    1,00000  szt	Wynik :

21.

GEBERIT KOMBIFIX do misek ustępowych

Limit :    3,00000  kpl	Wynik :

22.

Miski ustępowe porcelanowe zawieszane

Limit :    3,00000  szt	Wynik :

23.

Sedesy z tworzyw sztucznych

Limit :    3,00000  szt	Wynik :

Lp.

Nazwa materiału	Cena	Pozostało

24.

wsporniki do umywalek

Limit :    3,00000  szt.	Wynik :

25.

uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur

miedzianych o śr. zewnętrznej 15 mm

Limit :    26,34400  szt.	Wynik :

26.

uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm

Limit :    4,00000  szt.	Wynik :

27.

uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm

Limit :    27,50000  szt.	Wynik :

28.

uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr.

zewnętrznej 20 mm

Limit :    3,00000  szt.	Wynik :

Lp.

Nazwa materiału	Cena

29.

Sznury konopne surowe

Limit :    0,02000  kg	Wynik :

30.

Sznury konopne smołowane

Limit :    0,03000  kg	Wynik :

Wentylacja

1.

Śruby fundament.z końc.zaw.,z nakrętk.,M12

Limit :    2,52000  kg	Wynik :

2.

Wkręty stal.samogw.z łbem stoż.i kul.6,3mm

Limit :    0,02400  kg	Wynik :

3.

Płyty z PVC nieplastyfik.twarde grub. 5 mm

Limit :    0,00250  m2	Wynik :

Lp.

Nazwa materiału	Cena

4.

Płyta gumowa grub.15 mm

Limit :    2,01000  kg	Wynik :

5.

Płyty pilśniowe porow.-bitumow.gr.12,5 mm

Limit :    0,40500  m2	Wynik :

6.

Przew.went.koł.winidur.F o śr.do 200mm

Limit :    0,37500  m2	Wynik :

7.

Kształtki went.koł.winid.F,śr.do 200 mm

Limit :    0,14000  m2	Wynik :

8.

Kratki wentylacyjne prostokąt.stal.typu A

Limit :    8,00000  szt	Wynik :

Lp.

Nazwa materiału	Cena

9.

Podpory przew.wentyl.blasz.koł.poz.typ C

Limit :    1,13500  szt	Wynik :

10.

Uszczelki igielit.do przew.went.kołowych

Limit :    2,68500  szt	Wynik :

11.

Uszczelki gum.do przew.went.prostokątnych

Limit :    8,32000  szt	Wynik :

12.

Filc techniczny podkładowy

Limit :    1,14000  kg	Wynik :

13.

Podkładki stalowe ZGR  M-12

Limit :    0,09000  kg	Wynik :

Lp.

Nazwa materiału	Cena

14.

Śruby stalowe z nakr.i podkł.ZGR  M-6

Limit :    0,16500  kg	Wynik :

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie materiały występujące w pozycjach kosztorysu wg metody szczegółowej.

- - -    Koniec   wydruku    - - -