        Załącznik nr 4 dla zadania OO.ZP.272.55.2022

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn:

„Zakup garażu w konstrukcji lekkiej do przechowywania łodzi ratowniczej w miejscowości Kosewo nad Jeziorem Powidzkim oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratownictwa wodnego na obszarze tego jeziora”.

Część I:
Zakup garażu o wymiarach 14 m X 5 m z konstrukcji stalowej pokrytej płytą warstwową
o grubości 10 cm oraz z bramą wjazdową o wymiarach 4 m X 4 m.

Część II:
AED defibrylator – 1 szt.
1. Defibrylator AED z funkcją analizy rytmu serca. W pełni automatyczny, z samoczynnym wyzwalaniem impulsu defibrylacyjnego, dodatkowa funkcja ochrony osoby udzielającej pierwszej pomocy z systemem wczesnego wykrywania ruchów poszkodowanego.
2. Przycisk włączania umieszczony w widocznej części panelu graficznego AED. Pozostałe elementy graficzne na panelu podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej, informujące wraz z komunikatami głosowymi o podejmowanych działaniach.
3. Bateria zintegrowana z elektrodami o łącznej 4 letniej dacie przydatności do użycia,
z 4 letnią gwarancja na cały element.
1. Torba transportowa z uchwytem dołączona do zestawu
2. Skład zestawu ratunkowego: maska CPR, folia życia, 4 szt. rękawic jednorazowych, nożyce ratownicze, gazy oraz środki dezynfekcyjne i golarki jednorazowe
3. Załamek dwufazowy rosnący SCOPE (Self Compensating Output Pulse Envelope).
4. Czułość i dokładność zgodnie z ISO 60601 -2-4 oraz AAMI DF80
5. Temperatura pracy/ gotowości: od 0o C do 50o C
6. Wilgotność względna: od 5 % do 90%.
7. Wibracje: MIL STD 810F metoda 514.5+
8. Energia: dorosły: wstrząs 1: 150J, Wstrząs 2: 150J, Wstrząs 3: 200J
dziecko: Wstrząs 1: 50J, Wstrząs 2: 50J, Wstrząs 3: 50J.
1. Czas ładowania: 150J poniżej 8 sekund, 200J poniżej 12 sekund.
2. Pojemność baterii: powyżej 100 wstrząsów
3. Długość przewodów: 1 metr
4. Wykonanie: tworzywo ABS, santopren. Obwód drukowany z komponentami elektronicznymi, obudowa: ABS elektrody: hydrożel, srebro i poliester
5. Metronom: graficzny i dźwiękowy
6. Język: Polski (inne języki opcjonalnie)
7. Wymiary: 20 x 18,4 cm wielkości
8. 8 lat gwarancji na AED
9. 4 lata gwarancji na baterie i elektrody
10. 90 min zapisu EKG
11. Waga: 1,1 kg wagi z baterią

Skafandry suche – 4 szt. ( rozmiar M, L i 2 szt. XL)
1. Kombinezon uszyty z 3-warstwowej membrany.
2. Ergonomiczny krój zapewniający ratownikowi wygodę i nie krępujący ruchów.
3. Zintegrowane oddychające „suche” (wodoodporne) skarpety, umożliwiające ratownikowi założenie osobistego obuwia.
4. Zamek ulgi powyżej krocza dający dostęp do kieszeni ubrania znajdującego się pod kombinezonem, oraz umożliwiający ratownikowi (mężczyźnie) załatwienie potrzeby fizjologicznej bez konieczności zdejmowania kombinezonu.
5. Cechy skafandra suchego:
- anatomiczny krój
- ergonomiczny
- 3-warstwowa membrana
- wzmocnienie na kolanach, łokciach i siedzeniu oraz stopach
- neoprenowa gilza na szyi ułatwiająca zakładanie oraz ewentualną zmianę obwodu
- lateksowe glizy na nadgarstkach ukryte w mankietach rękawów
- oddychające, „suche” (wodoodporne) skarpety
- suchy zamek błyskawiczny umieszczony poziomo wokół bioder, osłonięty pasem neoprenowym ze ściągaczem regulowanym rzepami (suwak nie powinien ograniczać ruchów)
- zamek ulgi powyżej krocza
- wewnętrzne, regulowane szelki spodni z zapinaną kieszenią na brzuchu
- kieszenie kominowe na udach
- 2 naramienne, regulowane kieszenie na PLB/radio z pętlami do przypięcia – zabezpieczenia sprzętu przed utratą,
- odblaski
- rzep do przypięcia plakietki personalizującej w górnej części mostka
Zamek błyskawiczny powinien składać się z: Suwaka, cząstki, taśmy, okucia, uchwytu suwaka.

Buty do skafandrów – 4 pary
Buty o grubości neoprenu 5 mm. Podbicie i zapiętka wzmocniona. Usztywniona podeszwa z protektorem. Suwaki z boku na wewnętrznych stronach butów. Wewnętrzne zabezpieczenie suwaków cienką listwą neoprenową.
Kapoki – 4 szt. (kamizelka ratunkowa)
Kamizelka dla osób nie umiejących pływać, cechuje się zwiększoną wypornością, wyposażona w kołnierz dodatkowo zabezpieczający i utrzymujący głowę nad powierzchnią wody, zapięcie na dwie taśmy z klamrami, posiada taśmę kroczną zapobiegającą zsunięciu się kamizelki, kolor pomarańczowy.
Kaski – 2 szt.
Dane kasku:
1. Osłona zewnętrzna wykonana z polipropylenu
2. Posiadająca ochronę uszu
3. Posiadająca daszek (do samodzielnego montażu)
4. Rozmiar: zakres od 53 – 61 cm
5. Przeznaczenie: sporty wodne z wyłączeniem: sportów motorowodnych i bieżących wód klasy 5 i 7 (ICF)
6. Zgodny z normą EN1385, EN1385/a1

Szperacz/halogen – 1 szt.
14000 lumenów, zasięg 800 m, dwa rodzaje wiązki światła - szeroką (Floodlight), generowaną przez 12 wysokowydajnych diod z optyką TIR - zapewniającą moc do 14000 lumenów oraz skupioną (Spotlight), generowaną przez dużą diodę z soczewką - zapewniającą moc do 850 lumenów i zasięg do 800 metrów.
Dane techniczne
Maksymalny strumień światła	14000 lumenów
Wiązka światła	skupiona + szeroka
Tryby świecenia	Tak
Czas pracy w najmocniejszym trybie	5+140+45 minut
Czas pracy w najsłabszym trybie	59 godzin
Zasilanie podstawowe	wbudowany aklumulator 5000 mAh, 10,8 V, 54 Wh
Zasilanie akumulatorowe	jw.
Materiał obudowy	aluminium + guma
Klasa wodoszczelności	IPX 8
Długość	140 mm
Średnica	53 mm (głowica 79 mm)
Waga	750 g
Cechy dodatkowe	Duża, mocna latarka o dwóch trybach świecenia - wiązka szeroka i skupiona

Deska ortopedyczna – 1 szt.
1. Lekka (ok 6 kg), stabilna o dużej wyporności.
2. wytrzymała konstrukcja – wytrzymałość ok. 1000kg rozłożonego nacisku bez uszkodzenia struktury wewnętrznej
3. wzmocnienia z włókien węglowych zwiększające sztywność
4. duże wyprofilowane uchwyty oraz duży prześwit umożliwiający podniesienie deski z pacjentem z płaskiej powierzchni w grubych rękawicach
5. otwory wewnątrz deski umożliwiające zapięcie pasami małych pacjentów zapewniając im odpowiednia stabilizację na boki (deska dla dorosłych i pediatryczna w jednym).
6. odpowiednio dobrana pływalność gwarantująca łatwe zatopienie deski pod pacjenta i stabilny transport na powierzchni wody z głową powyżej jej poziomu.
7. przepuszczalna dla promieni rentgenowskich.
8. powłoka umożliwiająca łatwe czyszczenie i odkażanie

Parametry deski:
- szerokość: 40,64 cm
- długość: 182,88 cm
- wysokość: 6,35 cm
- waga: 6,35 cm
- grubość: 5,84 cm
- wzmocnienia z włókna węglowego
- pinsy do mocowania pasów: 12
- uchwyty na ręce: 14
- głębokość uchwytu na ręce: 5,08 cm
- długość uchwytu na ręce: 13,34 cm
- temperatura robocza: -18oC do +43oC
- temperatura przechowywania: -18oC do +43oC
Unieruchomienie głowy do deski:
- lekka mocna konstrukcja, proste działanie
- dostęp łatwy do uszu pacjenta
- dobre dopasowanie bez względu na rodzaj obrażeń
- mechanizm unieruchamiający z szybko zwalnianą blokadą zapewniający pewną i wieloosiową regulację nawet w wodzie i piasku
- skuteczność odkażania zestawu powyżej 99 %
- klocki wykonane z trwałego i niepochłanialnego tworzywa
- przepuszczalne dla promieni rentgenowskich, które można używać w czasie diagnostyki tomografem komputerowym lub rezonansem magnetycznym.
- nie zawierający lateksu
Pasy:
- 5 sztuk pasów zabezpieczających,
- dwuczęściowe z regulacją długości po obu stronach klamr
- pasy markowane kolorami dla uniknięcia krzyżowego zapięcia
- klamry czarne z tworzywa sztucznego
- nie posiadające metalowych elementów mogących ulec korozji
- taśma polipropylenowa
- trzy dłuższe pasy mocowane od góry, dwa pasy krótsze od dołu
Podkładka pediatryczna do deski ortopedycznej: Jednorazowa podkładka umożliwiająca skuteczną stabilizację dziecka na desce ortopedycznej.

Sztormiak – 5 szt. (rozmiary: 1 x M, 2 x L, 1 x XL)
Materiał: zewnętrzny: 100 % poliester, wewnętrzny: (podszewka) 100% POLIAMID, materiał wypornościowy: struktura zamknięta (PCV).
Kurtka spełniająca: EN ISO 12402-5, EN ISO 12402-6 – środek asekuracyjny 50N, EN 343:2003 +A1:2007 (Klasa 3), CE (zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425)
Cechy: suwak YKK, gwizdek zawieszany,
Kieszenie: 1 wewnętrzna zapinana na rzep, 2 podwójne dolne – jednostronnie wyściełane polarem, 2 piersiowe.
Jaskrawy, wysoki kołnierz z ochroną podbródka oraz polarowym wykończeniem po wewnętrznej stronie. Jaskrawy, regulowany, ocieplany kaptur, dla uniknięcia nie komfortowego chowania w kołnierz rolowany i zabezpieczany 2 taśmami rzep. Rękawy z antywlewami neoprenowymi i pasami z rzepami do opinania. Taśma odblaskowa na kapturze oraz na piersi.
Spodnie: Szelki elastyczne, regulowane z klamrami. Rozporek zapinany suwakiem z kielichem antywlewowym. 2 naszywane kieszenie z klapkami. Opinacze z rzepami na dole nogawek.

Pompa akumulatorowa – (do odprowadzania wody z jachtów podczas zdarzeń)
– 1 szt.
Pompa pływająca. Napędzana silnikiem 2-suwowym o pojemności 43cm3. Maksymalna wydajność 12000l/h. Maksymalna wysokość podnoszenia: około 25m. W zestawie z dyszą ssącą i 3m wężem.
Gwarancja: 24 miesiące

Apteczka/ walizka modułowa – 1 szt.
Skład zestawu Apteczka Modułowa:
1. Moduł (R) Zranienia,
2. Moduł (O) Oparzenia,
3. Moduł (S) Stany Nagłe
4. Moduł (Z) Złamania
5. Rękawiczki, Maseczka, Nożyczki
6. Wytrzymała walizka wykonana z polipropylenu (PP).
MODUŁ: (R) – Zranienia
Moduł Zranienia:
- Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „L” – 2 pary,
- Maska ochronna 3-warstwowa – 1 szt.,
- Opaska elastyczna 12 cm x 5 cm – 2 szt.,
- Kompres gazowy 7,5 cm x 7,5 cm – 2 szt.,
- Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1/2 m² – 1 szt.,
- Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1 m² – 1 szt.,
- Bawełniana chusta trójkątna – 1 szt.,
- Bandaż piankowy 6 cm x 40 cm – 1 szt.,
- Przylepiec foliowy transparentny 2,5 cm x 5 m – 1 szt.,
- Plaster z opatrunkiem 1,9 cm x 7,6 cm – 5 szt.,
- Siatka opatrunkowa nr 4 – 30 cm,
- Siatka opatrunkowa nr 8 – 30 cm,
- Strip 3M 3 mm x 75 mm – 5 szt.,
- Opatrunek hydrożelowy 6 cm x 12 cm – 1 szt.,
- Nożyczki metalowe małe – 1 szt.,
- Gazik do dezynfekcji – 5 szt.,
- Tampon do nosa – 2 szt

MODUŁ: (O) – Oparzenia
Moduł Oparzenia:
- Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „ L” – 2 pary
- Opatrunek hydrożelowy 5 cm x 5 cm – 6 szt.
- Opatrunek hydrożelowy 5 cm x 15 cm – 4 szt.
- Opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm – 5 szt.
- Przylepiec 2,5 cm x 5 m – 1 szt.
- Siatka opatrunkowa nr 4 – 30 cm - 1 szt.
- Siatka opatrunkowa nr 8 – 30 cm - 1 szt.
- Folia NRC (koc termiczny)-  2 szt.
- Instrukcja udzielania Pierwszej Pomocy - 1 szt.
MODUŁ: (S) – Stany nagłe
Skład Modułu Stany nagłe:
- Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „L” – 2 pary,
- Tabletki dla cukrzyków (glukoza w postaci pastylek) – 1 op (40g),
- Ogrzewacz do rąk – 2 szt.,
- Zimny okład – 1 szt.,
- Płuczka do oczu 200 ml – 1 szt.,
- Opatrunek na oko – 2 szt.,
- Pinceta – 1 szt.,
- Worek z zamknięciem (amputacja) – 2 szt.,
- Światło chemiczne – 1 szt.,
- Spray chłodzący na urazy 130 ml – 1 szt.
MODUŁ: (Z) – Złamania
Skład Modułu Złamania:
- Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „L” – 2 pary,
- Szyna typu Splint 50 cm x 11 cm – 1 szt.,
- Opaska elastyczna 12 cm x 5 cm – 4 szt.,
- Opaska dziana 10 cm x 4 cm – 4 szt.,
- Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1/2m² – 2 szt.,
- Bawełniana chusta trójkątna – 1 szt.,
- Folia NRC (koc termiczny) – 1 szt.
Dane techniczne walizki:
- Wymiary: 33,6cm x 30cm x 16,8cm
- Waga: 5,5 kg
- Pojemność walizki - 12l
- Materiał: polipropylen (PP)
- Norma wodoszczelności walizki IP67
- EAN: 5904194010478