Załącznik nr 1

Zakres badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w miejscowości Skrzynka w latach 2020-2022 z terminami realizacji i cenami jednostkowymi.

| Przedmiot badań | Terminy badań i punkty pomiarowe | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Analiza składu wód podziemnych w zakresie: odczynu (ph), OWO, zawartości metali ciężkich:Zn,Pb,Cd,Cr+6,Hg,Cu, sumy WWA, -oznaczenie 3 próby X 1 seria w skali roku z zaznaczeniem, że badania są raz na 2 lata tzn. w 2021r. (łącznie 3 próby) | Badanie w 2021 r. w miesiącu: Oznaczenie punktów poboru wód podziemnych: Piezometr. P1, P2, P3 | 3 x |  |
| Analiza składu wód podziemnych w zakresie: poziom lustra wody -oznaczenie 3 próby X 2 serie co roku w latach 2020-2022 (łącznie 18 prób, w tym 6 poborów) | Badanie co 6 m-cy w miesiącach: Oznaczenie punktów poboru wód podziemnych: Piezometr. P1, P2, P3 | 18 x |  |
| Przewodność elektrolityczna właściwa | Badanie co 12 m-cy w miesiącu: Oznaczenie punktów poboru wód podziemnych: Piezometr. P1, P2, P3 | 9 x |  |
| Analiza emisji i składu gazu składowiskowego w zakresie: tlen, dwutlenek węgla, metan, emisja Oznaczenie 1 pomiar x 1 seria w skali roku z zaznaczeniem, że badania są raz na 2 lata tzn. w 2021 (łącznie 1 pomiar) | Badanie w 2021 r. w miesiącu: Oznaczenie punktów pomiarowych: studnia odgazowująca: S1 | 1 x |  |
| Sprawność sytemu odprowadzania gazu składowiskowego pomiar w jednej studzience odgazowującej w skali jednego roku (1 pomiar x 1seia w skali roku, łącznie 3 pomiary) | Badanie co 12 m-cy w miesiącach: Oznaczenie punktów pomiarowych: studnia odgazowująca: S1 | 3 x |  |
| Ocena skuteczności systemu odgazowania składowiska - opracowanie 1 x w roku | Badanie co 12 m-cy w miesiącach: | 3 x |  |
| Opracowanie raportu rocznego 1 x w roku | Opracowanie co 12 m-cy w miesiącach: | 3 x |  |
| Badanie stateczności zboczy 1 x w roku | Badanie co 12 m-cy w miesiącach: | 3 x |  |
| Pomiar osiadania powierzchni składowiska w oparciu o ustalone repery 1 x w roku | Badanie co 12 m-cy w miesiącach: Oznaczenie punktów pomiarowych: ustalone repery geodezyjne | 3 x |  |
| SUMA netto (zł) |  |  |  |