Ostrowite, dnia 29-05-2012 r.

Gmina Ostrowite

ul. Lipowa 2

62-402 Ostrowite

Do wszystkich wykonawców nr post. : GK.271.PN.7.2012

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GK.271.PN.7.2012  w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.05.2012r. pod nr : 161226-2012 
na zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w Naprusewie”

Od wykonawców wpłynęły następujące zapytania dotyczące w/w przetargu :

Pytania dotyczące ogłoszenia nr.161226 
„Budowa świetlicy wiejskiej w Naprusewie”

- Brak pozycji schody zewnętrzne, czy wykonanie schodów będzie należało do Wykonawcy czy Zamawiający wykona je we własnym zakresie? Jeżeli ma je wykonać Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje których brakuje do wykonania schodów łącznie z ich pokryciem płytkami jeżeli Zamawiający to przewiduje.

- Brak pozycji chudy beton pod ławę fundamentową.

- Brak izolacji pionowej, izolacji termicznej, obłożenia cokołu płytkami. Czy Zamawiający nie przewiduje tych robót do wykonania??

- Brak pozycji ścianki działowe z pokryciem 2 stronnym. Prosimy określić ich ilość i uzupełnić pozycje w przedmiarze.

- Brak pozycji parapety zewnętrzne i wewnętrzne, czy Zamawiający je dostarczy i zamontuje we własnym zakresie? Jeżeli ma je wykonać Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje której brakuje z podaniem z czego mają być wykonane i ich dokładnej powierzchni.

- Brak misek ustępowych, ile i jakie?

- Brak pozycji przyłącza wodociągowego wraz z wykopem i nawiertką. Czy Zamawiający wykona przyłącze we własnym zakresie? Jeżeli ma je wykonać Wykonawca prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje których brakuje.

- Nie jest określona kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej, jeżeli ma być inna niż biała prosimy o podanie koloru i określenie jedno czy dwustronnie ma być w kolorze.

- Z jakiego materiału mają być wykonane skrzydła wewnętrzne, proszę o określenie kolorystyki.

- Jak ma być wykończony komin ponad połacią dachu? Otynkowany i pomalowany czy wykonany z cegły klinkierowej, brak pozycji.

- Brak pozycji czapy betonowej komina, zbrojonej, czy należy ją wykonać?

- Nie jest określone wykończenie okapów, czy należy wykonać podbitkę? Jeżeli tak to prosimy określić z jakiego materiału, czym i ilokrotnie ma być impregnowana, proszę uwzględnić stelaż pod podbitkę jeżeli należy go wykonać. Prosimy podanie dokładnej powierzchni i uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.

- Brak pozycji wykończenia wnęk okiennych (listwy, wyłogi ) z zewnątrz. Proszę uzupełnić przedmiar o brakującą pozycje.

- Brak impregnacji bali drewnianych, czy Zamawiający nie przewiduje tej pozycji w ogóle?? Jeżeli bale maja być zaimpregnowane prosimy o podanie dokładnej powierzchni w m3 wraz z określeniem ilokrotnie należy przeprowadzić ich impregnacje i jakim środkiem. Prosimy uzupełnić przedmiar o tą pozycję

- Czy Zamawiający przewiduje w budynku jakąkolwiek instalacje wentylacyjną? Czy będzie to należało do Wykonawcy czy Zamawiający wykona ją we własnym zakresie? Jeżeli ma ją wykonać Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje których brakuje wraz z akcesoriami dachowymi (kominki wentylacyjne).

- Brak pozycji impregnacji balustrady tarasu. Proszę określić ilokrotnie, jakim środkiem ma być zaimpregnowana. Proszę uzupełnić pozycję w przedmiarze robót.

Wyjaśnienia

Gmina Ostrowite, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) udziela wyjaśnień na w/w zapytania dot. „Budowy świetlicy wiejskiej w Naprusewie”

Ad 1.

Faktycznie niektóre szczegóły przedmiaru stanowiącego załącznik do siwz zostały pominięte i nie jest on doskonały. Należy uwzględnić (skalkulować na podstawie projektu budowlanego schody zewnętrzne z betonu B15 wraz z obłożeniem płytkami z terakoty mrozoodpornej i antypoślizgowej. Na stronie tytułowej przedmiaru zamieszczono zapis, który stanowi:

„Niniejszy przedmiar jest materiałem pomocniczym dla wykonania wyceny ofertowej. Wykonawca winien dokonać własnych wyliczeń w oparciu o projekt budowlany uwzględniając wszelkie czynniki cenotwórcze i ryzyka przyjętych kalkulacji.”

Ad 2.

Należy skalkulować beton marki B7,5

Ad 3.

Wymienione elementy należy skalkulować w kalkulacji ofertowej.

Ad 4.

Należy skalkulować ściankę działową z płyt GK ognioodp. 2-warstwową obustronną szer. 100 mm na podstawnie KNNR 002 poz. 1702-02-04 w ilości 28,00 m2

Ad.5.

Uwzględnić należy w wycenie parapety wewn. drewniane szer. do 20 cm oraz zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym lub ceglastym.

Ad.6.

Należy skalkulować 3 ustępy typu KOMPAKT wg KNNR 004 poz. 0233-03-00

Ad.7.

Nie należy kalkulować przyłącza wodociągowego.

Ad.8.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze  naturalnym drewna; dwustronnie. (zbliżony kolor – złoty dąb)

Ad.9.

Preferowany kolor skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych – olcha lub buk.

Ad.10.

Komin powyżej połaci dachowych – z cegły klinkierowej z czapą z płyty żelbetowej grub. 10 cm zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego.

Ad.11.

Zbrojenie prętami Ø6 mm stal 34GS wg opisu do projektu.

Ad.12.

W projekcie nie uwzględniono podbitki okapów. Prosimy nie kalkulować tej pozycji.

Ad.13.

Nie projektuje się wyłogów ościeży okiennych.

Ad.14.

Sposób impregnacji drewna zawarty jest w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będącej załącznikiem do SIWZ w SST 05.Konstrukcje drewniane.

Ad.15.

Należy uzupełnić kalkulację o elementy wentylacyjne w oparciu o projekt budowlany z uwzględnieniem uwagi w pkt.1.

Ad.16.

Odpowiedź jak w pkt.14.

z poważaniem

Wójt Gminy Ostrowite

/-/ Henryk Tylman

II.  a/a