Zamawiający:                                                                                    Ostrowite, 24 marzec 2021 rok

Gmina Ostrowite

ul. Lipowa 2

62-402 Ostrowite

Nr postępowania OO.ZP.271.2.2021.PN

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA TERŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn.: „Kanalizacja miejscowości Tomaszewo i Kąpiel”

Zamawiający informuje, iż w terminie określonym w art. 284 ust.2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. z póź . zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o weryfikację czy prawidłowo określono punkty pracy pomp w

przepompowniach w pkt. 2.2.5. Pompownie w Programie Funkcjonalno – Użytkowym i podanie

wymaganych punktów pracy dla poszczególnych układów pompowych.

Odpowiedź

Na etapie sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego prawidłowo określono punkty pracy pomp  w przepompowniach w punkcie 2.2.5. Ostatecznej weryfikacji i ustalenie dokładnego punktu pracy poszczególnych pompowni dokona projektant na etapie sporządzania projektu budowlanego na podstawie zaprojektowanych głębokości i przebiegu sieci.

Pytanie 2

Dla pkt. 2.2.6. Wymiana pomp w pompowni sieciowej w Tomaszewie prosimy o podanie danych do prawidłowego doboru pomp tj. rzędną najniższego dopływu, rzędną tłocznego z pompowni, średnicę i długość rurociągu tłocznego, rzędną wpięcia do studni rozprężnej, rzędną najwyższego punktu na trasie lub ewentualnie podanie istniejących parametrów pomp na jakie należy dobrać nowy układ pompowy. Jednocześnie proszę podać wielkość istniejącej komory i zakres wyposażenia.

Odpowiedź

W załączeniu przedstawiamy dokumentację powykonawczą istniejącej przepompowni. Długość rurociągu tłoczonego wynosi 1050m a najwyższy punkt w terenie 110 m npm.   W chwili obecnej zainstalowane są dwie pompy ABS typ AS 0641 S30/2D. Modernizacja i nowe pompy muszą zostać przewidziane na zwiększony przepływ z nowobudowanej sieci.

Zamawiający informuje, iż wydłuża termin  składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do 30 marca 2021 roku do godziny 9:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia  o godzinie 11:00.

Wójt Gminy Ostrowite

/-/  Mateusz Wojciechowski