Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite. Ostrowite, 18 marca 2025 r. OO.ZP.271.30.2025 Zapytanie ofertowe W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 27/2024 z dnia 11.04.2024r. Gmina Ostrowite zaprasza do złożenia oferty na: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosewo.” 1. Nazwa zamawiającego: Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite tel. 632765160 ugmostrowite@post.pl NIP: 667-169-98-52 - Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosewo na podstawie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Inwestycja prowadzona będzie na działkach: - Obręb Kosewo: 19/38, 121/4. Parametry techniczne: - Długość sieci 299,44 m. - Rury PCV 110x4,2 PN10, - Zamontować 3 hydranty PPOŻ DN80 oraz trzy zasuwy hydrantowe DN80. - Przejście pod drogą powiatową w rurze osłonowej, - Wpięcie do istniejącej sieci za pomocą trójnika boso-kołnierzowego DN 100/100/100, - W miejscu wpięcia zastosować zasuwę odcinającą kołnierzową DN110. Po realizacji inwestycji należy przedłożyć: - dokumentację powykonawczą, - inwentaryzację geodezyjną, - pozytywne wyniki badań pod względem bakteriologicznym - protokoły z kontroli prób ciśnieniowych wybudowanych odcinków sieci wodociągowej. - atesty/certyfikaty na zastosowane materiały. ### Zakres prac wykonawczych - Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością. - Zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadające uprawnienia budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac będącym członkiem PIIB. - Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy. - Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. - Ponoszenie odpowiedzialności finansowej i karnej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy. - Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia robót urządzeń nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami). - Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych u zarządcy drogi. - Zabezpieczenie dojazdu do posesji przyległych do placu budowy, a w razie utrudnień o poinformowanie mieszkańców w odpowiednim wyprzedzeniem. - Dbałość o środowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczeń terenu budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwe najmniejsze, nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego. - Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione. - Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie prowadzenia robót budowlanych. - Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, znaków w przypadku ich zniszczenia podczas robót, z uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść poprzecznych i podłużnych wykonywanych w pasach drogowych. - Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu zamówienia. Zamawiający może zażądać w każdym etapie wykonywanych robót szkice z tycznia i inwentaryzacji. Inwentaryzację należy przeprowadzić na odkrytych otwartych wykopach. - Opracowanie i przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, spiętej w teczce ze spisem treści i ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna zawierać: oświadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do PIIB, dokumentację powykonawczą z naniesionymi odstępstwami i zmianami, mapę inwentaryzacyjną, protokoły z prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty użytych materiałów. DENE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY: Informacje dotyczące szczegółowego opisu przyjętych rozwiązań - uzyskać można w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostrowitem, lub pod numerem telefonu 63 2765121 wew.154. 2. Opis wymagań: - Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, pozwolenia, doświadczenie oraz potencjał techniczny, osobowy i finansowy do realizacji przedmiotu umowy. - Płatność będzie regulowana po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury za wykonaną usługę. - Wszelkie opłaty związane z ewentualnymi szkodami wynikającymi z realizacji zamówienia ponosi Wykonawca. 3. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: - „cena”, tj. cena brutto za wykonanie zamówienia. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Najniższa cena. Cena o wadze 100%. 4. Termin, miejsce i forma składania ofert: 4.1. Termin złożenia oferty: do dnia 24 marca 2025 r., do godziny 10:00. 4.2. Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite, pokój nr 19 - Sekretariat, lub w Biurze Obsługi Interesanta na parterze 4.3. Forma składania ofert: 4.3.1. Oferty należy składać w języku polskim, w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem: OFERTA ZAPYTANIE OFERTOWE NR OO.ZP.271.30.2025 pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosewo.” Nie otwierać przed 24 marca 2025 rok, godzina 10:00 4.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane. 4.5. Do oferty należy załączyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy - oświadczenie RODO - oświadczenie Wykonawcy Odrzuceniu oferty: Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: - jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub, - złożona jest przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym, - została złożona przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu od udziału w postępowaniu Warunki wykluczenia Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegająca w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej - pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 5. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert. 6. Termin realizacji zamówienia: 30 kwietnia 2025 roku. 7. Informacje uzupełniające: - osoby upoważnione do kontaktu: Lidia Piguła 63 2765 160 w. 156, email: kierownikkps@ostrowite.pl Anna Jabłońska, tel.:63 2765 160 w. 156, email: zamowienia@ostrowite.pl Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres email, telefonicznie lub faksem pod nr 63 2765 160 UWAGA!!! Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów, wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności konieczne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. Załączniki: - Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - Oświadczenie RODO - załącznik nr 2 - Wzór umowy - załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 Sporządziła: Anna Jabłońska