Ostrowite, dnia 21-06-2012 r.

Gmina Ostrowite

ul. Lipowa 2

62-402 Ostrowite

Do wszystkich wykonawców nr post. : GK.271.PN.05.2012

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GK.271.PN.05.2012  w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2012r. pod nr : 167636-2012 
na zadanie: „Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej w Ostrowitem ”

Od wykonawców wpłynęły następujące zapytania dotyczące w/w przetargu :

Pytania i wyjaśnienia dotyczące ogłoszenia nr 167636 -2012
„Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej w Ostrowitem”

Gmina Ostrowite, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę Hali Widowiskowo – Sportowej 
w Ostrowitem”

Pytanie 1:
Prosimy o dołączenie przedmiarów robót branża budowlana i sanitarna w formie edytowanej ath.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej kosztorysu.

Pytanie 2 : 
Prosimy o dołączenie zestawienia materiałów – branża budowlana

Odpowiedź 2:

Nie jest wymagane.

Pytanie 3 :

W przedmiarze robót poz. 80 i 84 odwołuje się do zestawienia stali rys. nr 12 – w rysunku brak zestawienia stali elementów żelbetonowych widowni oraz schodów – prosimy o podanie ilości stali zbrojeniowej do w/w poz. Przedmiaru robót

Odpowiedź 3:

Nie jest wymagane

Pytanie 4:

W przedmiarze brak poz. Rygli żelbetonowych – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Ad.4 Według projektu branży konstrukcyjnej – doliczyć.

Pytanie 5:

- W poz. 86,87,88 występuje R. materiały pomocnicze i S. brak materiałów podstawowych – prosimy o uzupełnienie przedmiaru o zakup: wiązary scalone o masie do 6 w ilości 21,946 t, płatwie z dwuteownika 1160 w ilości 9,924 t, stężenia dachów w ilości 2,497 t.

- W przedmiarze brak pozycji konserwacji elementów stalowych zgodnie z opisem technicznym – prosimy o uzupełnienie przedmiaru

- W przedmiarze brak zakupu i dostawy płyt dachowych warstwowych wraz z obróbkami do poz. Przedmiaru nr 89 – prosimy o uzupełnienie przedmiaru

- do poz. 98 przedmiaru robót brak zakupu i dostawy płyt dachowych – blachodachówka poz. Obejmuje R. materiały pomocnicze i S.

- W przedmiarze brak poz. Pokrycia daszków nad wejściami z blachodachówki – prosimy o uzupełnienie przedmiaru

- w przedmiarze brak poz. Gąsiorów na dachach krytych blachodachówką – prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź 5:

Należy ująć materiały zasadnicze do wyceny, które są podane w kosztorysie inwestorskim.

Pytanie 6:

W poz. 107 mają być płyty GK E130

Odpowiedź 6:

Nie.

Pytanie 7 :

W poz. 108 przyjęto grubość warstwy piasku 15 cm natomiast zgodnie z technologią zerwanie humusu 30 cm do przedmiaru winno być 45 cm grubości – prosimy o korektę przedmiaru

Odpowiedź 7:

Według projektu budowlanego architektonicznego – przekroje A-A i B-B (warstwy posadzkowe).

Pytanie 8:

W przedmiarze brak poz. warstw samopoziomujących pod wykładziny zgodnie z technologią i opisem technicznym – prosimy o uzupełnienie przedmiaru .

Odpowiedź 8 :

Wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 9:

- W przedmiarze brak poz. Gruntowania podłoży pod warstwy samopoziomujące – prosimy o uzupełnienie przedmiaru

- W przedmiarze brak poz. Listew przyściennych do wykładzin – prosimy o uzupełnienie przedmiaru

- w przedmiarze brak poz. Zgrzewania wykładzin – prosimy o uzupełnienie przedmiaru

- W przedmiarze brak poz. Listew do wykładzin na krawędziach widowni- prosimy o uzupełnienie przedmiaru

- w przedmiarze brak poz. Cokolików z płytek gres- prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź 9:

Wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 10:

Poz. 116 przedmiaru jak pytanie 7.

Odpowiedź 10 :

Jak w poz. ad. 7

Pytanie 11:

W przedmiarze brak poz. Rusztowań do wykonania tynków wewnętrznych na hali sportowej – prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź 11:

Należy wycenić rusztowania.

Pytanie 12:

W przedmiarze brak poz. Wykonania dylatacji pionowych hala sportowa/zaplecze – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 12:

Należy wycenić dylatacje.

Pytanie 13: -

Odpowiedź 13:

Brak możliwości odczytania zapytania (nieczytelne).

Pytanie 14:

- Prosimy o dołączenie do Specyfikacji prawidłowego zestawienia stolarki drzwiowej (błędy w zestawieniach)

- Prosimy o dołączenie do specyfikacji prawidłowego zestawienia stolarki drzwiowej z określeniem materiału oraz wypełnienia oraz określeniem klasy E1

Odpowiedź 14:

Przyjąć należy rzeczywistą ilość okien i drzwi według rzutów przyziemia

i piętra (projekt architektoniczny).

Pytanie 15:

W przedmiarze brak listew progowych – prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź 15:

Wycenić zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 16:

Z rysunków wynika, iż na słupach występują ściany z klinkieru warstwowe z ociepleniem styropianem brak w przedmiarze – prosimy o uzupełnienie przedmiaru .

Odpowiedź 16:

Zgodnie z rys. 11/5 projektu konstrukcyjnego – obmurowanie słupów cegłami klinkierowymi gr. 12 cm – ujęto w poz. 103.

Pytanie 17:

W przedmiarze brak poz. Opaski wokół budynku – prosimy o uzupełnianie przedmiaru .

Odpowiedź 17:

Należy wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie 18:

Prosimy o dołączenie rysunków przekroi przez chodniki, drogi i place postojowe.

Odpowiedź 18:

Rozwiązanie typowe – systemowe. Projekt branży drogowej nie posiada Zamawiający (nie był przedmiotem opracowania).

Pytanie 19: -

Odpowiedź 19:

Brak możliwości odczytania zapytania (nieczytelne).

Pytanie 20:

Branża sanitarna. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o elementy wyposażenia łazienek dla osób niepełnosprawnych z określeniem sposobu do ujęcia w przedmiarze.

Odpowiedź 20:

Branża sanitarna : Należy ująć w przedmiarze robót jako pozycję dodatkową – dostawa z montażem. Według projektu budowlanego (na rys. rzutu przyziemia).

z poważaniem

Wójt Gminy Ostrowite

/-/ Henryk Tylman

II.  a/a