Mateusz Wojciechowski Wójt Gminy Ostrowite ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite. Ostrowite, dnia 05 sierpnia 2021r. OO.ZP.271.72.2021 Zapytanie ofertowe W związku z prowadzonym postępowaniem o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Ostrowite nr 29/2021 z dnia 27.05.2021r. Gmina Ostrowite zaprasza do złożenia oferty na: I. Instrukcja dla Wykonawców Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim Wielkopolska Odnowa Wsi Zamawiający wymaga od wykonawcy przed złożeniem oferty wizji lokalnej w celu oszacowania wartości przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna może być każdego dnia od godziny 7:00 do godziny 11:00. 1. Nazwa zamawiającego: Gmina Ostrowite Ul. Lipowa 2 62-402 Ostrowite tel. 632765160 ugmostrowite@post.pl NIP: 667-169-98-52 - Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w miejscowości Siernicze Wielkie, Wielkopolska Odnowa Wsi. Szczegółowy zakres prac został opisany w przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 4 do przedmiotowego zapytania oraz opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 5. DANE SŁUŻĄCE DO WYCENY OFERTY: Informacje dotyczące szczegółowego opisu przyjętych rozwiązań - uzyskać można w siedzibie Zamawiającego oraz w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostrowitem, lub pod numerem telefonu 63 2765121 wew.155. Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45443000-4 Roboty elewacyjne 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 2. Opis wymagań: - Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, pozwolenia, doświadczenie oraz potencjał techniczny, osobowy i finansowy do realizacji przedmiotu umowy. - Płatność będzie regulowana po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury za wykonaną usługę. - Wszelkie opłaty związane z ewentualnymi szkodami wynikającymi z realizacji zamówienia ponosi Wykonawca. 3. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującym kryterium: - „cena”, tj. cena brutto za wykonanie zamówienia. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę. Najniższa cena. Cena o wadze 100%. 4. Termin, miejsce i forma składania ofert: 4.1. Termin złożenia oferty: do dnia 12 sierpnia 2021r., do godziny 12:00. 4.2. Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite, pokój nr 19 - Sekretariat, lub w Biurze Obsługi Interesanta na parterze 4.3. Forma składania ofert: 4.3.1. Oferty należy składać w języku polskim, w wersji papierowej w zaklejonej kopercie z dopiskiem: OFERTA ZAPYTANIE OFERTOWE NR OO.ZP.271.72.2021 pn.: Przystosowanie budynku na cele świetlicy wiejskiej w Sierniczu Wielkim Wielkopolska Odnowa Wsi Nie otwierać przed 12 sierpnia 2021 rok, godzina 12:00 4.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert – nie będą rozpatrywane. 4.5. Do oferty należy załączyć: - wypełniony i podpisany formularz ofertowy - oświadczenie RODO Odrzuceniu oferty: Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy: - jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub, - złożona jest przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym, - została złożona przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu od udziału w postępowaniu Warunki wykluczenia Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumnie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegająca w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej - pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób. 5. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert. 6. Termin realizacji zamówienia: 30 sierpnia 2021 rok. 7. Informacje uzupełniające: - osoby upoważnione do kontaktu: Janusz Pawlaczyk tel. 63 2765 160 w. 155, email: budownictwo@ostrowite.pl Beata Chmielecka, tel.:63 2765 160 w. 136, email: biuro@ostrowite.pl Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na ww. adres email, telefonicznie lub faksem pod nr 63 2765 160 UWAGA!!! Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie oferentów, wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności konieczne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. Załączniki: - Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - Oświadczenie RODO - załącznik nr 2 - Wzór umowy - załącznik nr 3 - Przedmiar robót - załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 Sporządziła: Beata Chmielecka Wójt Gminy Ostrowite /-/ Mateusz Wojciechowski